화재취약대상 간부 현장확인 결과(벨포스트)

확인일시 : 2020.01.21.(화)

1. 확인대상

대상명	벨포스트	소재지	************)
대표자	***	전화번호	2238-4914	주용도	****
건물구조	*************************			소방안전관리자	***

확인구분	주요 확인결과	조치사항(현지시정)
① 소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등	소화기 및 소방시설 관리상태 적정함.	․ 점포별 소화기는 쉽게 사용 할 수 있는 장소에 비치
② 화기취급 및 방화관리 상태 - 용접.용단 작업시 사전신고 등	화기 취급 점포 불앉전요인 사항 발견 없음.	․ 화기 취급장소 안전 관리토록 교육실시
③ 소방통로 확보상태 및 화재진압 활동 장애 여부	출입구 및 내부 소방통로 확보됨.	․ 통로상 물건적치 없도록 교육실시
④ 기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	안전관리자 장종택 안전관리 수행 적정함.	․ 소방순찰 등 안전점검 철저 당부

2. 기본 확인사항                                  교육인원:  3명

결재	홍보교육팀장		소방행정과장
	김승모		01/22 홍대표
협조	권지헌