문서번호	요금과-1876
결재일자	2020.1.22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	요금과장	서부수도사업소장
박문희	김맹순	01/22 박영헌
협 조

유수율 현황 및 분석 보고

(2019년 11월)

2020. 1.

서부수도사업소

유수율 현황 및 분석 보고

(2019년 11월)

1		유수율 현황

○ ’19년 목표대비 누계 (11월)

(단위: %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
’19년목표	95.70	90.96	97.97	97.43	95.50	94.63	94.80	97.55	97.80
’19년실적	95.88	89.83	99.45	97.29	95.55	94.32	95.77	98.54	96.84
증 감	0.18	-1.13	1.48	-0.14	0.05	-0.31	0.97	0.99	-0.96

○ 전년대비 누계 (11월)

(단위: %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
’19년	95.88	89.83	99.45	97.29	95.55	94.32	95.77	98.54	96.84
’18년	95.25	89.41	98.74	97.18	95.73	93.82	93.58	96.74	98.09
증 감	0.63	0.42	0.71	0.11	-0.18	0.5	2.19	1.8	-1.25

○ 전년대비 당월 (11월)

(단위: %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
’19.11월	94.25	85.25	103.19	94.02	94.31	93.82	93.91	96.49	94.79
’18.11월	94.58	87.22	104.78	93.02	96.33	94.38	93.15	94.39	96.17
증 감	-0.33	-1.97	-1.59	1	-2.02	-0.56	0.76	2.1	-1.38

2		공급량․조정량 변화

(단위: 천㎥)

구분	월별	본 부					서부수도사업소				증감율 차이 (서부-본부)
		전년도	현년도	증감량	증감율 (%)		전년도	현년도	증감량	증감율 (%)
공급량	1-11월	1,072,757	1,061,810	-10,947	-1.02		113,833	113,037	-796	-0.70	0.32
	1월	96,538	95,654	-884	-0.92		10,280	10,190	-90	-0.88	0.04
	2월	88,730	84,408	-4,322	-4.87		9,541	9,043	-498	-5.22	-0.35
	3월	96,580	95,175	-1,405	-1.45		10,340	10,148	-192	-1.86	-0.40
	4월	93,479	93,579	100	0.11		9,992	9,951	-41	-0.41	-0.52
	5월	97,582	99,610	2,028	2.08		10,423	10,574	151	1.45	-0.63
	6월	98,599	97,736	-863	-0.88		10,371	10,324	-47	-0.45	0.42
	7월	105,519	103,742	-1,777	-1.68		11,080	10,879	-201	-1.81	-0.13
	8월	105,902	103,202	-2,700	-2.55		11,168	10,913	-255	-2.28	0.27
	9월	96,918	96,609	-309	-0.32		10,252	10,341	89	0.87	1.19
	10월	98,169	98,026	-143	-0.15		10,388	10,563	175	1.68	1.83
	11월	94.741	94.069	-672	-0.71		9.998	10,111	113	1.13	1.84

조정량	1-11월	1,021,800	1,018,040	-3,760	-0.37		112,394	112,413	19	0.02	0.38
	1월	87,472	86,922	-550	-0.63		10,172	10,312	140	1.38	2.01
	2월	87,599	86,833	-766	-0.87		8,982	8,920	-62	-0.69	0.18
	3월	87,884	87,395	-489	-0.56		10,244	10,169	-75	-0.73	-0.18
	4월	91,868	92,926	1,058	1.15		9,369	9,539	170	1.81	0.66
	5월	94,253	95,445	1,192	1.26		11,090	11,177	87	0.78	-0.48
	6월	99,972	99,409	-563	-0.56		10,197	10,100	-97	-0.95	-0.39
	7월	100,764	97,630	-3,134	-3.11		11,755	11,275	-480	-4.08	-0.97
	8월	101,375	97,774	-3,601	-3.55		10,348	10,036	-312	-3.02	0.54
	9월	91,762	93,449	1.687	1.84		10,679	11,076	397	3.72	1.88
	10월	89,248	91,594	2,346	2.63		9,082	9,376	294	3.24	0.61
	11월	89,603	88,663	-940	-1.05		10,476	10,433	-43	-0.41	0.64

○ 공급량 분석

- 11월 공급량은 전년대비 1.13% 증가, 상수도본부 전체는 0.71% 감소

- 전년대비 기온 변화 및 인구수 감소의 영향과 재개발에 따른 이주 및 신규아파트 입주로 공급량 증ㆍ감사항 발생

- 증산5와 백련중블록간 수계전환에 따른 공급량 변동사항 발생함

○ 조정량 분석

- 11월 조정량(1월납기)은 10,433천㎥으로 전년동기 대비 42천㎥ 감소하였고 당월 유수율은 전년대비 1.6% 감소함.

- 조정량 증감에 영향을 미친 업종별 주요 요인으로는

① 마포구 광성로 17 신촌숲아이파크 입주 15,170㎥ 세대별 사용량 증가 , 서대문구 통일로 395 홍제센트럴아이파크 입주 13,063㎥ 세대별 사용량 증가, 은평구 통일로 630 래미안베라힐즈아파트 입주 17,532㎥ 세대별 사용량 증가 등  가정용 7천㎥ 증가.

② 마포구 토정로 56 서울복합화력 발전소 6,421㎥  사용량 감소 , 서대문구  연세로 50 연세의료원 건물 13,445㎥ 사용량 감소, 은평구 수색로 269-50 12,858㎥ 사용량 감소 등 공공용 35천㎥ 감소.

③ 마포구 월드컵로 240 홈플러스(주) 월드컵점 예식장 폐업 6,256㎥ 사용량 감소 , 서대문구 신촌로 109(창천동) (주)메인개발 6,256㎥ 사용량 감소, 은평구 통일로 1050(진관동) 롯데쇼핑 롯데몰 1,412㎥ 사용량 감소 등  일반용 21천㎥ 감소

④ 마포구 양화로 112 사우나 제이디앤드디 영업호전 2,155㎥ 사용량 증가, 은평구  불광로 90 대호싸우나 영업호전 9,982㎥ 사용량 증가 등

욕탕용 7천㎥ 증가가 있음

3		자치구·중블록별 유수율 현황

○ 서대문구

(단위: %)

구 분		계	홍은	백련	백련6	백련9	증산3	남산4
전년대비 유수율	2019년	96.71	99.00	87.34	119.70	91.085	86.83	98.18
	2018년	100.46	97.81	119.97	99.18	92.68	91.64	93.87
	증 감	-3.75	1.19	-32.63	20.52	-1.60	-4.81	4.31

○ 마포구

(단위: %)

구 분		계	증산4	증산5	와우산1	와우산2	만리3
전년대비 유수율	2019년	102.11	99.60	120.80	91.66	100.17	81.11
	2018년	99.32	104.46	100.59	94.21	98.94	91.71
	증 감	2.79	-4.86	20.21	-2.55	1.23	-10.60

○ 은평구

(단위: %)

구 분		계	불광터널	증산1	증산2	진관
전년대비 유수율	2019년	99.17	95.17	119.27	98.29	98.54
	2018년	95.94	97.23	93.02	101.79	91.39
	증 감	3.23	-2.06	26.25	-3.50	7.15

첨 부 : 유수율 현황 자료(’19년 11월) 1부.  끝.