고압가스 수불부(01/21)

주무관	정수과장			결재
윤좌헌	01/22 최종인
협 조
	주무관		이용철

문서번호 :	정수과-788

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : **************** 대표이사 : ***, 연락처 : (************)

일자	액체염소 사용량(kg)
	차아염소산칼슘				정 수 장
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				260						13,024
01.01		0	0	260		0	0	198	198	12,826
01.02		0	0	260		0	0	203	203	12,623
01.03		0	0	260		0	0	212	212	12,411
01.04		0	0	260		0	0	194	194	12,217
01.05		0	0	260		0	0	201	201	12,016
01.06		0	0	260		0	0	226	226	11,790
01.07		0	0	260		0	0	231	231	11,559
01.08		0	0	260		0	0	228	228	11,331
01.09		0	0	260		0	0	230	230	11,101
01.10		0	0	260		0	0	237	237	10,864
01.11		0	0	260		0	0	215	215	10,649
01.12		0	0	260		0	0	212	212	10,437
01.13		0	0	260		0	0	225	225	10,212
01.14		0	0	260		0	0	241	241	9,971
01.15		0	0	260		0	0	243	243	9,728
01.16		0	0	260		0	0	247	247	9,481
01.17		0	0	260		0	0	243	243	9,238
01.18		0	0	260		0	0	239	239	8,999
01.19		0	0	260		0	0	231	231	8,768
01.20		0	0	260		0	0	241	241	8,527
01.21		0	0	260		0	0	235	235	8,292
01.22			0	260					0	8,292
01.23			0	260					0	8,292
01.24			0	260					0	8,292
01.25			0	260					0	8,292
01.26			0	260					0	8,292
01.27			0	260					0	8,292
01.28			0	260					0	8,292
01.29			0	260					0	8,292
01.30			0	260					0	8,292
01.31			0	260					0	8,292
합계	0	0	0		0	0	0	4,732	4,732

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					28,631			28,076
01.01		573	1,663	2,236	26,395		1,351	26,725
01.02		665	1,887	2,552	23,843		1,365	25,360
01.03		479	1,515	1,994	21,849		1,422	23,938
01.04		513	1,822	2,335	19,514		1,317	22,621
01.05		510	1,690	2,200	17,314		1,314	21,307
01.06		509	1,838	2,347	14,967	18,310	1,676	37,941
01.07	18,000	430	1,537	1,967	31,000		1,683	36,258
01.08		102	428	530	30,470		1,405	34,853
01.09		0	0	0	30,470		1,368	33,485
01.10		0	0	0	30,470		1,455	32,030
01.11		0	0	0	30,470		1,351	30,679
01.12		0	0	0	30,470		1,339	29,340
01.13		0	0	0	30,470		1,369	27,971
01.14		0	0	0	30,470	18,660	1,408	45,223
01.15		0	0	0	30,470		1,381	43,842
01.16		0	0	0	30,470		1,374	42,468
01.17	18,000	0	0	0	48,470		1,378	41,090
01.18		0	0	0	48,470		1,369	39,721
01.19		0	0	0	48,470		1,331	38,390
01.20		0	0	0	48,470		1,330	37,060
01.21		0	0	0	48,470		1,123	35,937
01.22				0	48,470			35,937
01.23				0	48,470			35,937
01.24				0	48,470			35,937
01.25				0	48,470			35,937
01.26				0	48,470			35,937
01.27				0	48,470			35,937
01.28				0	48,470			35,937
01.29				0	48,470			35,937
01.30				0	48,470			35,937
01.31				0	48,470			35,937
합계	36,000	3,781	12,380	16,161		36,970	29,109