문서번호	기전과-731
결재일자	2020.1.22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
이성도		01/22 서승완
협조

『마곡 통일문화센터(B-10교차로)』

교통안전시설물 원인자부담공사 승인 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 1.

강서도로사업소

(기전과)

『마곡 통일문화센터(B-10교차로)』

교통안전시설물 원인자부담공사 승인 검토보고

서울주택도시공사에서 설치 완료 후 우리사업소로 인수되지 않은

교통안전시설(신호)에 대한 제3자의 원자부담공사 승인요청 건에    대한 검토 보고임.

Ⅰ		관 련 근 거

교통관리과-17436(2019.07.09.)호

기전사업부-302(2020.01.22.)호

대영전기감 GE20C-01-15(2020.01.15.)호

Ⅱ		공 사 개 요

공 사 명 : 강서구 마곡지구 통일문화센터 건립사업 교통안전시설물 설치공사

원 인 자 : 경주건설(주)

승인요청자 : 서울주택도시공사

※ 마곡도시개발지구 교통신호기 설치ㆍ관리 협약(2019.08.)에 따라 마곡도시개발          지구 내 교통신호기는 서울주택도시공사에서 설치ㆍ관리함

공사기간 : 승인일로부터 ~ 2020. 12. 31.

공사장소 : 강서구 마곡서1로 60(통일문화센터 신축 현장, B-10교차로)

공사개요 : 교통신호기 신설(차/보)

관련업체 및 주요설치 내용

구 분	설 계	감 리	시공업체	주 요 내 용
신호	㈜건영이앤씨	대영유비텍㈜	㈜건영이앤씨	지주 신설 2본 신호등 신설 4, 철거 1조 음향신호기 신설 2대 선로지중화 등

Ⅲ		검 토 내 용

일반사항

연번	구 분	검 토 사 항	검토내용
1	일 반	규제심의내용과 설계도서 내용 대조	적 정
2	일 반	설계, 시공, 감리업체 확인	적 정
3	설계사	전기설비의 설계업 등록 업체 교통전문분야(교통기술사 보유)로 신고한 자	적 정
4	감리사	전력시설물의 감리업 등록 업체 건설부분의 교통전문분야로 신고한 자	적 정
5	시공사	전기공사업 등록업체	적 정

Ⅳ		검 토 결 과

조건부로 승인하고자함

승인조건 : 붙임의 승인조건 참조

Ⅴ		행 정 사 항

승인요청자 및 유관 기관(업체) 승인통보

붙임 1. 승인요청 및 감리사 검토의견서 1부.

2. 설계, 감리, 시공업체 확인 1부.

3. 설계내역서 및 설계도면 각 1부.

4. 공사위치도 1부.

5. 교통안전시설 설치공사 준수 및 조건사항 1부.

6. 마곡도시개발지구 교통신호기 설치관리 협약서 1부.  끝.