＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	상수도사업본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	암사 저양정계통 송수펌프 1차 시운전 계획 알림 및 협조 요청

1. 기전설비과-826(2020.1.22.)호 「암사 저양정계통 송수펌프 1차 시운전 계획」관련입니다.

2. 우리 본부에서 추진중인 「우면산가압장 급수체계 개선공사」관련 암사정수센터 저양정계통 송수펌프(3호기, 4호기) 교체가 완료됨에 따라 붙임과 같이 1차 시운전을 실시할 예정이오니 관련부서에서는 업무에 참고하시기 바랍니다.

3. 차기 송수펌프 교체 및 시운전 일정은 암사 저양정 직송구역(위례신도시, 문정동)의 광암 수계전환 완료 후 실시할 예정이오니(붙임#2 예정공정표 참고) 배수과에서는 종합 시운전 계획 수립시 참고하시기 바라며, 수계전환 일정 등을 우리과와 공유하여 우면산가압장 급수체계 개선공사가 원활히 추진될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

4. 암사정수센터에서는 공사기간 중 송수펌프 운영에 철저를 기하여 주시기 바라며 송수펌프 교체공사가 원활히 진행될 수 있도록 적극 협조해 주시기 바랍니다.

5. 감리단 및 시공사는 시운전 준비에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

	암사정수센터 저양정계통 송수펌프 1차 시운전
○ 일시 : 2020.1.29.(수) ○ 대상 : 송수펌프 2대(3호기, 4호기) ○ 방법 : 무부하 시운전(2h), 14:00~16:00 ※ 송수펌프 토출 측 제수밸브 폐쇄 후 작동시험만 실시 (부하 시운전 및 송수관로 통수 제외)

붙임  1. 암사 저양정계통 송수펌프 1차 시운전계획 1부.

2. 예정공정표                              1부.

3. 시운전 계획서                           1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	생산관리과장,배수과장,시설과장,강남수도사업소장,강동수도사업소장,남부수도사업소장,암사아리수정수센터소장(정수과장),암사아리수정수센터소장(정수시설과장),우면산가압장 급수체계 개선공사 감독 권한대행등 건설사업관리용역 책임건설사업관리기술자
★주무관	이래운		기전설비과장	조성태		생산부장	01/22 서대훈
협조자
시행	기전설비과-831	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 (합동)	/
전화	02-3146-1335	/전송	02-3146-1319	/	aero206@seoul.go.kr	/	부분공개(5,6)