문서번호	정수시설과-489
결재일자	2020.1.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
서용택		김석정	01/22 김중영
협 조
				김세환
	주무관			서광호
	주무관			이민기
	주무관			김상일

기전설비 주간점검 결과보고

(자양취수장)

2020. 1. 21.

뚝도아리수정수센터

[정수시설과]

기전설비 주간점검 결과보고(자양취수장)

Ⅰ		점 검 개 요

점검기간 : 2020. 1. 13. ~ 17.(5일간)

점 검 자 : 서용택

점검대상 및 주요 점검내용

점 검 일	점 검 대 상	주요 점검내용
1. 13.(월)	자양취수장 MAIN 전기실	- 특고압수전반, 변압기, GIPAM 등 전기설비 작동상태 및 기능상태 점검
1. 14.(화)	자양취수장 고압모터기동반	- 고압모터기동반 및 고압기기의 열화등 작동, 기능상태 점검
1. 15.(수)	자양취수장 뚝도 취수펌프	- 뚝도취수펌프(6대) 외 부속설비의 작동상태 및 이상소음 등 상태점검 - 비상발전기 무부하 운전
1. 16.(목)	자양취수장 구의 취수펌프	- 구의취수펌프(4대) 외 부속설비의 작동상태 및 이상소음 등 상태점검
1. 17.(금)	자양취수장 기계설비 외	- 기계설비 기능, 성능 유지 및 작동 상태점점

점검방법 : 점검표에 의한 전기설비, 기계설비 주간점검 실시

Ⅱ		점 검 결 과

기전설비 주간점검 결과 : 특이사항 없음

○ 참조 : 붙임1. 기전설비 주간점검표

Ⅲ		특 이 사 항

취수장 CCTV용 UPS 수리 완료

○ 점검일시 : 2020. 1. 14.(화)

○ 점 검 자 : 지별임 외 5명

○ 점검내용 : CCTV용 UPS 고장수리 완료 및 배선정리

○ 점검결과 : 완료(정상운영중)

붙임 1. 기전설비 주간점검표     1부.

2. 비상발전기 운영일지     1부.  끝.