		강동소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	소방시설 완공검사증명서 발급 알림[천호동 163-15 외 4필지]

1. 민원접수-제333, 334, 335(2020.1.22.)호와 관련입니다.

2. 소방시설완공검사신청에 따른 감리결과보고서를 검토한 결과 소방관계법     령에 적합하여 소방시설 완공검사증명서를 교부합니다.

가. 건 물 명: 천호동 163-15 외 4필지 건물

나******* 서울특별시 강동구 진황도로33길 13(천호동 163-15 외 4필지)

*********** ***************************************

라. 건물규모

○ 양식 철근콘크리트조, 지하1층/지상10층, 연면적 2,801.64㎡ 1개동, 신축

마. 소방시설

○ 소화기구, 옥내소화전설비, 스프링클러설비, 자동화재탐지설비, 시각경보기, 가스누설경보기, 유도등, 피난기구(완강기), 비상조명등설비, 연결송수관설비

바. 시공업체

1) 기계: 주식회사 부건전력 대표 ********************

2) 전기: ㈜경성방재설비 대표 ********************

사. 감리업체: ㈜대한기술단 대표 ******************

○ 책임감리원: 유동현-기계(초급),전기(초급)

붙임  1. 소방시설 완공검사증명서(사용승인동의용) 사본 1부.

2. 평면도 사본 1부.

3. 산출표 1부. 끝.

							예방과장
수신자					재난관리과장,천호119안전센터장
담당자							이병관			예방팀장					김보경					예방과장					전결 01/23 박상희
협조자
시행			예방과-1276									(						)		접수											(						)
우	05397					서울특별시 강동구 성내로 39 강동소방서 3층 예방과 (성내동)															/			http://fire.seoul.kr/kangdong
전화		02-6981-7672						/전송			02-471-2175					/	masicom@seoul.go.kr												/	부분공개(6)