	종로소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	종로119안전센터 샤워실 누수로인한 고장발생 및 수리계획 보고

1. 종로119안전센터에서 운용중인 2층 샤워실 노후로 인한 누수 및 고장이 발생되어     다음과 같이 보고합니다.

가. 품 명 : 샤워실

나. 형 식 : 종로119안전센터 샤워실

다. 고장일시: 2020.1.22.

라. 고장증상: 샤워실 사용시 차고내 누수 발생

마. 고장예상부위: 샤워실 배관

바. 조치계획: 담당자 진단 및 고장부분 수리예정

사. 관련사진

차고내 누수발생	차고내 누수발생	2층 샤워실

끝.

서무	김선기		1팀장	代박문규		119안전센터장	01/23 유재열
협조자	담당자	설연실
시행	종로119안전센터-323	(		)	접수		(		)
우	03138	서울특별시 종로구 돈화문로 30 (묘동)종로119안전센터	/	http://www.fire.seoul.go.kr/jongno
전화	02-747-7119	/전송	02-764-0119	/		/	대시민공개