		강서소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	응답소 민원(20200117900095)접수에 따른 답변

안녕하십니까. 강서소방서 민원담당 이영길 입니다

귀하께서 1월17일 응답소를 통하여 신청하신 접수번호 2020011700095 민원에 대하여 아래와 같이 답변드립니다.

귀하께서 문의하신 민원대상 김포 롯데몰을 방문하여 안전관리자에게 문의한 바 겨울철 옥내소화전 동파 우려로  옥내소화전에 열선처리했으나 혹시나 해서  비닐로 외부에 한번더 씌워 놓았고  외부에 사용시 비닐을 뜯고 사용하라는 안내문까지 붙여놓았다고 했습니다 .사용시 이상없음을 알려드립니다.

많은 관심과 좋은 의견을 주신 것 감사드립니다 더 궁금하신 사항은 아래의 연락처로 문의하여 주시면 성심껏 안내해 드리겠습니다.

강서소방서 예방과 민원담당 이영길  02-3661-1119.  끝.

담당자							이영길			검사지도팀장					정창하					예방과장					01/21 박종률
협조자
시행			예방과-1475									(						)		접수											(						)
우	07222					서울시 강서구 양천로 550 강서소방서2층 예방과 검사지도팀															/			http://fire.seoul.go.kr/gangseo
전화		02-2676-0119						/전송			02-2672-8119					/	23736@seoul.go.kr												/	부분공개(6)