고압가스 수불부 취수장(01.23~27)

결재	주무관	정수과장
	채민수	01/28 최종인

일자	액체염소 사용량(kg)		물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질), 성분(염소:99.93%)
			납 품 업 체 홍인화학(주)	․ 주소 : **************** ․ 대표이사 : ***, 연락처 : **************
	자 양 취 수 장
	입고량	구의사용량	뚝도사용량		사용량합계	재고량
이월량						17,343
01.01		469	525		994	16,349
01.02		560	573		1,133	15,216
01.03		499	534		1,033	14,183
01.04		484	508		992	13,191
01.05		457	512		969	12,222
01.06	5,400	485	578		1,063	16,559
01.07		643	623		1,266	15,293
01.08	5,400	851	931		1,782	18,911
01.09		886	1001		1,887	17,024
01.10	5,400	630	747		1,377	21,047
01.11		629	622		1,251	19,796
01.12		659	636		1,295	18,501
01.13		687	744		1,431	17,070
01.14		902	952		1,854	15,216
01.15		905	962		1,867	13,349
01.16	5,400	905	972		1,877	16,872
01.17		887	933		1,820	15,052
01.18		859	844		1,703	13,349
01.19		887	933		1,820	11,529
01.20		853	884		1,737	9,792
01.21	5,400	817	797		1,614	13,578
01.22	5,400	855	877		1,732	17,246
01.23	5,400	855	813		1,668	20,978
01.24		844	734		1,578	19,400
01.25		766	607		1,373	18,027
01.26		676	550		1,226	16,801
01.27		637	539		1,176	15,625
01.28					0	15,625
01.29					0	15,625
01.30					0	15,625
01.31					0	15,625
합계	37,800	19,587	19,931		39,518