투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	한강유역환경청장(수질총량관리과장)
(경유)
제목	수질TMS TN측정기기 개선계획 및 개선완료보고서 제출(1방류구)

1. 귀 청의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 서울특별시 중랑물재생센터 수질TMS TN측정기기(1방류구) 개선계획서 및 개선완료보고서를 붙임과 같이 제출합니다.

가. 개선 및 완료일시 : 2020.1.26.(일) ~ 2020.1.27.(월)

나. 개선계획 및 완료내용 : TN 측정기기 반응부(조) 파손(누액)에 의한 교체

붙임  1. 개선완료보고서 외 2부.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	이정연		주무관	이도훈		운영과장	01/28 최영효
협조자	주무관	홍원기
시행	운영과-551	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 (용답동)중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화		/전송	02-2211-2599	/	rodmanlee@seoul.go.kr	/	대시민공개