	마포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	(겨울철 소방안전대책) 노약자 이용시설(경로당) 소방안전점검 계획

1. 관련문서

가. 예방과-22628(2019.11.12.)호 “2019년 겨울철 소방안전대책 알림”

나. 예방과-24467(2019.12.6.)호 “2019년 겨울철 소방안전대책 평가지표 알림”

다. 市예방과-1945(2020.1.21.)호 “겨울철 소방안전대책 관련 노약자 이용시설(경로당) 세부점검계획 알림”

2. 겨울철 소방안전대책 추진과 관련, 노약자 이용시설(경로당)에 대한 소방안전점검을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 평가지표 : 2-2-1-①

나. 추진기간 : 2020. 1. 30.(목) ~ 2020. 2. 7.(금) / 4회 운영

다. 추진대상 : ****************************************

라. 점 검 반 : 소방특별조사 4개조 8명

마. 점검방법 : 점검계획 및 일정 등 사전 통보, 대표자(관리자) 등 동반점검

바. 점검내용

○ 소방시설의 설치현황 및 유지관리 여부

○ 피난·방화시설 등을 폐쇄하거나 훼손하는 행위

○ 비상구 및 피난통로상 구조물 설치 등 장애 여부

○ 화기취급시설 등 안전관리 실태

○ 겨울철 난방용품 안전매뉴얼 안내문 배부

○ 자율안전관리 강화를 위한 관계인 소방안전교육 등

사. 결과조치

○ 위법사항 : 입건, 과태료, 조치명령, 기관통보 조치

○ 현지시정 : 위법하지만 경미하여 현장에서 시정 가능한 경우

○ 권고사항 : 소방안전관리가 위법하지는 않으나 미흡한 경우

3. 행정사항

가. 대민 친절, 공정한 업무처리, 성희롱 절대금지 등 사전교육 실시로 불미스러운 사례가 발생하지 않도록 관리 ․ 감독 철저

나. 현장이동, 소방점검 활동 간 안전사고 예방에 각별히 유의

다. 불량사항 발견시 증빙서류(전·후 사진, 관계자 진술 등) 확보하여 자체 보관

라. 한국전기안전공사와 합동점검 실시 여부는 협조요청 회신 결과에 따라 처리

마. 추진결과는 붙임1 서식에 의거하여 2020. 2. 14.(금)까지 자체 취합

붙임  1. 노약자 이용시설(경로당) 점검일정 및 추진실적 1부

2. 안전점검표 1부

3. 겨울철 난방용품 안전매뉴얼 1부.  끝.

★담당자	유형숙		검사지도팀장	박경부		예방과장	01/28 이대우
협조자
시행	예방과-1630	(		)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76 (신수동)	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02-6981-7881	/전송	02-717-1190	/	firelove119@seoul.go.kr	/	부분공개(6,7)