＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	강동수도사업소
수신	서울주택도시공사 사장
(경유)
제목	고덕강일 2지구 상수도 분기관 관련 협의 요청에 따른 보완 회신

1. 평소 상수도 행정 발전에 협조해 주시는 귀 사의 무궁한 영광을 기원합니다.

2. 도시조성부-359호(2020. 1. 22.)와 관련입니다.

3. 고덕강일 2지구 내 아파트 및 근린공원 분기관에 대한 우리 사업소 검토 의견을 아래와 같이 송부하오니 수정도면을 우리사업소에 제출 하여주시기 바랍니다.

- 아파트 인입관에 대한 분기밸브는 기존 시설관리과-14804(2018. 8. 13.)호에 명시된 분기방법을 준수하여 시행

- 계량기 설치 위치는 『수도조례 시행규칙 제 9조 1항』에 따라 대지경계선 3m이내에 설치될 예정으로 해당 위치에 계량기설치 공간 확보.  끝.

주무관	정재필		시설운영팀장	송종학		시설관리과장	01/28 한희선
협조자
시행	시설관리과-1469	(		)	접수		(		)
우	05397	서울시 강동구 성내로 51(성내동 541-4)	/
전화	3146-5207	/전송	3146-5239	/		/	부분공개(5)