“비상구는 생명의 문”비상구 안전관리를 생활화 합시다!
	동대문소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	병원급 의료기관 SP설비 등 소방시설 소급 추진관련 안내

1. 관련문서

가. 본부 예방과-20549(2019.8.6.)호 □『화재예방, 소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령』 일부개정령 공포 알림□

나. 예방과-15515(2019.11.4.)호 「2019년 겨울철 소방안전대책 계획 알림(시달)」

다. 본부 예방과-30248(2019.11.21.)호 『병원급 의료기관 SP 등 소방시설 소급 추진 관리 철저 알림』

2. 소방법령 개정에 따른 병원급 의료기관에 대한 SP설비 등 소급 추진사항에 대하여 아래와 같이 알리니 소방활동자료조사 등 대상처 방문시 또는 문의시 안내하여 주시기 바랍니다.

가. 관련법령 : 화재예방, 소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 제15조 및 별표5

나. 설치대상 : 22개 병원 - 종합병원, 병원, 치과병원, 한방병원(이하 병원)

※ 병원급 의료기관 전체 31개소 중 요양병원 9개소는 기 추진완료로 제외

다. 설치시설

○ 사용면적 600㎡ 이상 병원 : 스프링클러설비, 자동화재속보설비

※ 기존 병원의 경우 스프링클러설비 대신 간이스프링클러설비 설치 가능

○ 사용면적 600㎡ 미만 병원 : 간이스프링클러설비, 자동화재속보설비

라. 설치기한 : 2022. 8. 31.까지

붙임  1. 병원 현황 1부.

2. 안내문 1부.  끝.

	예방과장
수신자	소방행정과장,재난관리과장,현장대응단장,청량리119안전센터장,전농119안전센터장,용두119안전센터장,휘경119안전센터장
담당자	신재석		검사지도팀장	김만영		예방과장	전결 01/30 양용희
협조자
시행	예방과-1628	(		)	접수		(		)
우	05023	서울특별시 동대문구 장한로 34 (구의동)	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-2217-5119	/전송	02-2214-5119	/	madamo28@seoul.go.kr	/	부분공개(6)