문서번호	시설과-156
결재일자	2020.1.30.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관	기전시설팀장	시설과장	서부공원녹지사업소장
박병화	윤상섭	문인기	01/30 남길순
협 조

2019년 서부공원녹지사업소

소방시설 작동기능점검 결과 보고

2020. 1.

서부공원녹지사업소

(시설과)

2019년 서부공원녹지사업소

소방시설 작동기능점검 결과 보고

우리사업소 청사의 소방시설에 대하여 작동기능점검을 실시하고 점검결과를 보고드림.

□ 관련근거

❍ 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙 제18조

※ 특정소방대상물(공공업무시설)은 작동기능점검을 연 1회 이상 실시

□ 시설현황

❍ 서부공원녹지사업소 : 연면적 2,871.98㎡, 지상2층 지하1층

□ 점검개요

❍ 점 검 일 : 2019. 12. 17.

❍ 점검업체 : ㈜한양소방(2019년 청사 소방안전관리 대행 용역업체)

❍ 점검인원 : 4명(소방시설관리사 송효성 외 3명)

❍ 점검대상 : 서부공원녹지사업소 청사 소방시설물

- 소화기 및 옥내소화전

- 자동화재탐지설비, 비상방송설비

- 유도등, 비상조명등

- 방화셔터 등

❍ 점검내용 : 소방시설물 정상 작동 시험

□ 점검결과 : 이상없음(세부내역 점검보고서 참조)

붙 임 : 2019년 소방시설등 작동기능점검 보고서 1부.  끝.