		강북소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	공기충전기 부대설비(안전밸브) 작동점검 결과 보고

1. 소방행정과-610(2020.1.16.)호 「공기충전기 안전밸브 작동시험 계획(알림)」 관련입니다.

2. 위와 관련 공기충전기 최종단에 설치된 안전밸브 작동시험을 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 건    명: 공기충전기 최종단 안전밸브 작동 및 성능 시험

나. 점검일자: 2020. 01. 31.(금)

다. 점검방법: 공기충전기 최종단에 설치된 안전밸브 자체 작동시험 및 점검

라. 점검대상: 2대(현장대응단, 삼각산119안전센터) 공기충전기 내 안전밸브

마. 점 검 자: 장비주임 및 해당부서 공기충전기 안전관리자

바. 점검결과: 공기충전기 2대 안전밸브 양호(붙임 참조)

붙임 공기충전기 안전밸브 시험 결과 2부(현장대응단, 삼각산119안전센터).  끝.

★담당자							김종건			장비회계팀장					김양현					소방행정과장					01/31 代한기응
협조자
시행			소방행정과-1135									(						)		접수											(						)
우	01137					서울특별시 강북구 한천로 911 강북소방서															/
전화		02-6946-0122						/전송			02-6946-0114					/	firenze@seoul.go.kr												/	부분공개(7)