	중부소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	화재발생 소방대상물 위험물시설 점검 결과보고

1. 예방과-1540(2020.1.30.)호 “화재발생 소방대상물 위험물시설 점검 계획보고”와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 ****************************** 지하1층에서 발생한 화재에 따른 위험물시설 점검 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 점검일시: ***************************

나. 점검대상: **************************

****************************************

다. 점 검 반: 5명 (위험물팀장 등 5명)

라. 점검결과

- 옥내탱크배관 누유로 인한 교체 및 재정비 요함

- 저장실 내화벽 크랙으로 인한 재정비 요함

- 옥내탱크 방청작업 요함.  끝.

담당자	김경환		위험물안전팀장	이재준		예방과장	01/31 마성제
협조자
시행	예방과-1683	(		)	접수		(		)
우	04611	서울 중구 퇴계로 394 중부소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu/
전화	02-2233-1119	/전송	02-2238-1803	/	adkiss1219@seoul.go.kr	/	부분공개(6)