감리완공대상 소방특별조사 세부조사표(서초동 1485-6 외 1필지 건물)

1. 조사대상                               검사일시 : 2020.1.21.

대 상 명	******** (*******************)			전화번호	*************
소 재 지	****************	소유자	***	주 용 도	공동주택
건물구조	철근콘크리트조 6/0층, 연면적 2,559.50㎡			소방안전관리자	***

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	업무수행 철저토록 지도함	안전관리자 업무 숙지도토록 지도
② 소방계획서에 따른 업무수행 사항	소방계획서 작성철저토록 지도함	소방계획서 작성시 유의사항 지도
③ 공공기관등의 안전관리에 관한 사항	해당없음	해당없음
④ 자체점검의 적합성 여부에 관한 사항	점검 시 세부 소방시설에 대하 여 정밀 점검 실시 토록 지도함	작동기능점검 실시후 보고사항 안내
⑤ 화재의 예방조치 등에 관한 사항	화재 예방조치 철저토록 당부함	현지시정 2건 1.소화기 정위치 2.감지기 커버 제거
⑥ 불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	관리 철저토록 지도함	불을 사용시 안전수칙 준수하여 화재가 발생하지 않토록 교육 실시
⑦ 다중이용업소의 안전관리에 관한 사항	화재 예방조치 철저토록 당부함	해당 건물에 다중이용업소 설치시 다중이용업법 규정에 맞게 설치하고 완비증명을 받을수 있도록 지도
⑧ 위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	해당없음	※ 엔진오일 및 윤활유 취급시 주의토록 지도함

2. 기본 조사사항

3. 소방시설 등의 조사사항

가. 조사여부 판단

구 분	조 사 여 부	사 유
소방시설	실시 ( O )	소방시설 적정 설치여부 확인
피난시설 등	실시 ( O )	유사시 피난시설 확보등 확인

나. 조사결과

구 분	조사한 사항	조사결과
소방시설	소화기,자동화재탐지설비 등	특이사항 없음
피난시설 등	유도등,유도표지,피난기구 등	특이사항 없음

4. 기타 조치사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기분야	자체점검실시	특이사항 없음
가스분야	정기점검 실시함	특이사항 없음
기타분야	101동 602호 발코니 위법건축물 증축	기관통보 예정

결재	담당자		예방팀장		예방과장
	김종안		고기수		전결 01/31 代고기수
협조	박서진