＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	상수도사업본부
수신	환경부장관(물이용기획과장)
(경유)
제목	수도법 수질기준 관련 유권해석 요청

1. 우리 서울특별시에서는 수돗물 음용률 향상의 일환으로 탄산을 이용한 야외  음수대 설치를 검토 중에 있습니다.

2. 이와 관련, “수도법 제26조 수질기준”에 대하여 아래와 같이 질의하오니 검토 결과를 회시하여 주시기 바랍니다.

□ 질의내용

- 수도법 제26조(수질기준)1항3호에 관계없이, 수돗물을 이용한 음용  탄산 음수대 설치가 가능하는지 여부

○ 수도법 제26조(수질기준) ①수도를 통하여 음용을 목적으로 공급되는 물에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 물질이 함유되어서는 아니 된다.

3. 심미적(審美的) 영향을 미칠 수 있는 물질

- 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 [별표 1]

5. 심미적(審美的) 영향물질에 관한 기준

다. 냄새와 맛은 소독으로 인한 냄새와 맛 이외의 냄새와 맛이 있어서는 아니될 것.

다만, 맛의 경우는 샘물, 염지하수, 먹는샘물 및 먹는물공동시설의 물에는 적용

하지 아니한다.

○ 탄산수 : 이산화탄소가 물에 녹아 생성되는 액체

- 이용추세 : 수돗물 음용률이 높은 프랑스(77%)의 경우 야외에 탄산 음수대를 설치하여             호평을 받고 있음.

※ 관련법령 및 탄산수

끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	최규석		배수과장	01/31 김원수
협조자
시행	배수과-989	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257	/
전화	02-3780-0683	/전송	02-3780-0744	/		/	대시민공개