문서번호	기전과-953
결재일자	2020.1.31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관		기전과장
이명철		01/31 정판식
협 조
	주무관		이문희
	주무관		정영권
	주무관		김헌경

2020년 기전분야 공통설계서 작성 보고(최종수정)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 01

2020년 기전분야 공통설계서 작성 보고(최종수정)

2020년 도로사업소에서 시행하는 기전시설물 유지보수공사에 적용할 공통설계서를 작성하고 보고드림(기보고사항 최종수정임)

□ 관련근거

○ 2020년 공통설계지침서 작성계획 방침(도로보수과-10273호, 2019.12.20.)

(기전분야 : 동부-교통안전표지분야 및 수합총괄, 북부-도로기전분야, 서부-경관조명분야)

○ 2020년 공통설계지침 적용기준 알림(도로보수과-87호, 2020.01.03)

- 노임단가 : 대한건설협회 2020년 상반기 건설업 임금

- 물가자료 : 2020년 1월 물가자료

- 환    율 : 1,157.80원/$ (서울외국환중개 고시)

- 유 류 가 : 한국석유공사 서울주유소 평균가격

□ 추진경위

○ 공통설계서 작성(동부 : 교통안전표지․재방송, 북부 : 도로기전, 서부 : 경관조명)

○ 공통설계서 검토요청

- 2020.1.13 : 기전과-419호(→계약심사과․기술심사담당관․도로관리과)

○ 검토결과 회신

- 2020.1.20 : 계약심사과-1114호(반려, 발주금액 3억이상 심사)

- 2020.1.28 : 기술심사담당관-1725호

- 2020.1.28 : 도로관리과(회신없음)

○ 기술심사담당관 검토 의견 사항 자체 보완(동부도로사업소)

- 경관조명시설분야 : 의견 반영

- 도로기전시설분야 : 별도의견 없음

- 교통안전표지분야 : 별도의견 없음

- 재방송 분야: 별도의견 없음

□ 보완사항

○ 경관조명 유지보수공사 분야

구 분	공 종	기술심사담당관 검토의견	비 고
일위대가	전력케이블 신설	○ 동시포설 - 동시포설에 대한 할증적용 ⇒ 동시포설에 대한 할증적용 ÷ 동시포설 가닥수 (1가닥에 대한 품 산출이므로)	반영

□ 최종 수정내역

○ 공통설계서 수정사유 : 단가 적용 등 오류 정정

○ 공통설계서 수정내용

구 분	당 초	변 경
도로기전시설물 유지보수	․일위대가(경비 단가) 기계경비 단가(44,360원)	․기계경비 단가(46,650원) 적용
	․노무비 착암공 노임단가 누락	․착암공 노임단가(156,731원) 입력‧적용
교통안전표지 유지보수	․내역서(규격 삼각△-고재) 수량 링크 오류(내역서!G8)	․링크 정정(내역서!G7)
	․ 내역서(방향 위치, 발광형 표지판) 직접재료비 단가 링크 오류 (일위대가!k891, k894, k897, k900)	․링크 정정 (일위대가!i891, i894, i897, i900)

□ 행정사항

○ 공통설계서 수정내역 해당 부서 통보(도로보수과)

○ 공통설계서 6개 사업소 배부(도로보수과에서 총괄 방침 수립후 통보)

붙임 : 1. 2020년 공통설계서(도로기전, 경관조명, 교통안전표지, 재방송) 4부.

2. 공통설계서 검토의견 회신(기술심사담당관) 1부.  끝.