	구로소방서
수신	소방행정과장
(경유)
제목	「주택용소방시설」 화재피해 저감사례 언론 홍보 요청(1.31.)

1. 관련근거

가. 市예방과-5587(2019.2.27.)호『2019년 주택용 소방시설 설치 촉진 종합계획 알림』

나. 예방과-5759(2019.3.12.)호『2019년 주택용 소방시설 설치 촉진 종합계획 보고』

다. 예방과-5826(2019.3.13.)호『2019년 주택용 소방시설 설치 촉진 종합계획(알림)』

2. 우리 서 관내에서「주택용소방시설」를 활용하여 화재피해 저감 사례를 지역신문 등 언론매체에 적극적인 홍보를 바랍니다.

가. 일  시 : *********************

나. 장  소 : *****************

다. 내  용 :

○ 사고개요 : 주택1층 외벽에 설치된 보일러 배관의 동파방지를 위해 감아 놓은 전기열선에 의해서 트래킹이 발생하여 보온재에 착화발화되어 인근 주민에 의해 소화기로 소화기로 초기 진화함

***********

************************

*************************************

붙 임  관련 사진 1부.  끝.

	예방과장
담당자	김다혁		예방팀장	황인대		예방과장	01/31 조동건
협조자
시행	예방과-2457	(		)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408 (고척동) 구로소방서 예방과	/
전화	02-2615-0119	/전송	02-2619-3102	/		/	부분공개(6)