	종로소방서
수신	소방행정과장
(경유)
제목	종로119안전센터 정화조 배관 고장발생 및 수리계획 보고

1. 종로119안전센터 1층 화장실 역류현상(정화조와 1층 화장실 배관내부 물고임과 역류현상) 이 발생하여 다음과 같이 보고합니다.

가. 품 명 : 정화조 배관

나. 장 소 : 정화조 〜 1층 화장실

다. 고장날짜: 2020. 2. 1.(토)

라. 고장내용: 정화조 배관 노후로 인하여 정화조와 1층 화장실 배관이 내려앉아 배관         내부에 물고임 있어 역류현상 발생

마. 조치계획: 설비업자진단 및 고장부분 수리예정(2020. 2. 4. 예정)

※ 설비업자: 뿌리엔지니어링(주) 송재하

바. 관련사진

업자 내부 진단 작업 사진

끝.

	종로119안전센터장
담당자	김현철		3팀장	최진오		119안전센터장	02/01 유재열
협조자
시행	종로119안전센터-456	(		)	접수		(		)
우		서울특별시 종로구 돈화문로 30	/	http://www.fire.seoul.go.kr/jongno
전화	02-764-0119	/전송	02)764-0119	/	201010139@seoul.go.kr	/	대시민공개