화재취약대상 간부 현장확인 결과(삼익쇼핑)

검사일시 : 2020.01.29 15:00～17:00

1. 확인대상

대상명	남대문시장	소재지	남대문시장8길
대표자	박인순	전화번호	*************	주용도	판매시설
건물구조	양식 철근콘크리트조1동 10/5 1동 연면적(19620.675㎥)			소방안전관리자	이초섭

확인구분	주요 확인결과	조치사항(현지시정)
① 소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등	소화기등설치소방 시설 관리상태 적정함	점포내 소화기 적정압력 유지토록 지도함
② 화기취급 및 방화관리 상태 - 용접.용단 작업시 사전신고 등	화기취급시 안전수칙준수토록 지도함	안전관리 교육함
③ 소방통로 확보상태 및 화재진압 활동 장애 여부	비상구등 장애물등적치 행위	시장내부및비상구 확보철저토록 교육함
④ 기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	안전관리자 안전의식 적정함.	동절기화재예방철저토록당부함.

2. 기본 확인사항

결재	119안전센터장		예방과장
	박종억		02/03 마성제
협조	권지헌