문서번호	시설관리과-1818
결재일자	2020.2.3.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		시설안전팀장	시설관리과장
이상욱		이승영	02/03 고신석
협조

1월 퇴수내역

2020. 01.

퇴 수 량 내 역
2020년 01월 02일			작업자		반장		반장
작업구역	영등포구 지역				지귀연		이상욱
일 시	장 소	구 경		수 압	시 간 (분)	퇴수량 (톤)		사 유
1/2	도림천로 144 (문래동 2가 68)	300		3.5	30	427		급수공사
1/9	양산로 3	80		3.5	240	243		관말정체
1/13	버드나루로 22 (영등포동 2가 94-379)	300		3.5	60	853		급수공사
1/13	버드나루로 72 (영등포동 7가 94-357)	300		3.5	60	1,280		급수공사
1/13	국회대로 675 (영등포동 7가 94-53)	200		3.5	60	379		급수공사
1/13	버드나루로 104 (당산동 121-144)	1000		3.5	240	37,916		급수공사
1/13	버드나루로 101 (당산동 121-129)	200		3.5	240	1,517		급수공사
1/13	버드나루로 128 (당산동 121-76)	200		3.5	60	379		급수공사
1/13	버드나루로 160 (당산동 121)	80		3.5	240	243		급수공사
1/14	버드나루로 104 (당산동 121-144)	1000		3.5	240	9,479		급수공사
1/14	버드나루로 160 (당산동 121)	80		3.5	360	911		급수공사
1/15	버드나루로 22 (영등포동 2가 94-379)	300		3.5	60	853		급수공사
1/15	버드나루로 72 (영등포동 7가 94-357)	300		3.5	60	1,280		급수공사
1/15	국회대로 675 (영등포동 7가 94-53)	200		3.5	60	379		급수공사
1/15	버드나루로 104 (당산동 121-144)	1000		3.5	240	37,916		급수공사
1/15	버드나루로 101 (당산동 121-129)	200		3.5	240	1,517		급수공사
1/15	버드나루로 128 (당산동 121-76)	200		3.5	60	379		급수공사
1/15	버드나루로 160 (당산동 121)	80		3.5	240	243		급수공사
1/15	버드나루로 55 (영등포동 7가 94-17)	300		3.5	60	427		급수공사
1/15	신길동 98-1	100		3.5	30	47		시설물공사
1/15	신길로 60길 40-3 (신길동 186)	100		3.5	30	47		시설물공사
1/15	영등포로 64길 26 (신길동 194)	100		3.5	30	47		시설물공사
1/16	버드나루로 160 (당산동 121)	80		3.5	240	243		급수공사
1/17	버드나루로 38 (영등포동 2가 94-142)	300		3.5	240	1,706		급수공사
1/17	버드나루로 160 (당산동 121)	80		3.5	240	243		급수공사
1/17	버드나루로 160 (당산동 121)	200		3.5	360	2,275		급수공사
1/18	버드나루로 38 (영등포동 2가 94-142)	300		3.5	240	1,706		급수공사
1/18	버드나루로 160 (당산동 121)	80		3.5	240	243		급수공사
1/18	버드나루로 160 (당산동 121)	200		3.5	360	2,275		급수공사
1/19	버드나루로 38 (영등포동 2가 94-142)	300		3.5	240	1,706		급수공사
1/19	버드나루로 160 (당산동 121)	80		3.5	240	243		급수공사
1/19	버드나루로 160 (당산동 121)	200		3.5	360	2,275		급수공사
1/20	버드나루로 38 (영등포동 2가 94-142)	300		3.5	120	1,706		급수공사
1/20	버드나루로 160 (당산동 121)	80		3.5	180	182		급수공사
1/20	버드나루로 160 (당산동 121)	200		3.5	360	2,275		급수공사
1/20	버드나루로 104 (당산동 121-144)	200		3.5	240	3,792		급수공사
1/21	버드나루로 13 (영등포동 2가 28-130)	200		3.5	600	5,688		급수공사
1/21	버드나루로 160 (당산동 121)	80		3.5	240	243		급수공사
1/21	버드나루로 160 (당산동 121)	200		3.5	240	1,517		급수공사
1/21	영등포로 79길 7-5 (신길동 65-76)	80		3.5	60	121		기타 (이물질제거)
1/21	영등포로 79길 7-18 (신길동 65-55)	80		3.5	60	121		기타 (이물질제거)
1/21	여의대방로 95 (신길동 4364)	80		3.5	60	30		급수공사
1/21	신길동 2-50 (대방역 부근)	200		3.5	60	190		기타 (이물질제거)
1/22	버드나루로 160 (당산동 121)	80		3.5	240	243		급수공사
1/22	신길동 2-50 (대방역 부근)	200		3.5	60	190		기타 (이물질제거)
1/23	국회대로 529	100		3.5	30	47		관말정체
1/23	버드나루로 160 (당산동 121)	80		3.5	360	364		급수공사
1/23	신길동 2-50 (대방역 부근)	200		3.5	180	569		기타 (이물질제거)
1/30	국회대로 529 (양평동 3가 77-80)	100		3.5	30	24		기타 (이물질제거)
1/31	신길동 2-50 (대방역 부근)	200		3.5	60	948		기타 (이물질제거)

붙임 : 공공용수 관리대장 2부. 끝