		남부수도사업소
CU********3*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	036638791	고객접수번호	0992020005977
수용가명	-	민원신청일	2020.01.31.
수용가주소	*************************************************
신청인	임지운	신청인연락처	전화번호: 02-- 휴대폰번호: *************
계량기구경	25mm	업종	공공용(20)
최초개전일자	2011.12.23.	기물번호	r1200005852
현장방문일시	09시 30분	현장출동자	김태승
입회자	김태승	수용가와의관계
급수불편유형	밸브고장	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	계량기 실누수로 연간단가 업체 작업지시 내림

끝.

★주무관							김태승				급수관리팀장					이일로					급수운영과장					02/03 이용구
협조자
시행			급수운영과-1644										(						)		접수												(						)
우	07062					서울특별시 동작구 여의대방로10길 97																/
전화		02-3146-1565							/전송			02-3146-4589					/														/	부분공개(6)