고압가스 수불부(02/01~02)

주무관	정수과장			결재
윤좌헌	02/03 최종인
협 조
	주무관		이용철

문서번호 :	정수과-1132

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : **************** 대표이사 : ***, 연락처 : (************)

일자	액체염소 사용량(kg)
	차아염소산칼슘				정 수 장
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				260						11,684
02.01		0	0	260		0	0	189	189	11,495
02.02		0	0	260		0	0	175	175	11,320
02.03			0	260					0	11,320
02.04			0	260					0	11,320
02.05			0	260					0	11,320
02.06			0	260					0	11,320
02.07			0	260					0	11,320
02.08			0	260					0	11,320
02.09			0	260					0	11,320
02.10			0	260					0	11,320
02.11			0	260					0	11,320
02.12			0	260					0	11,320
02.13			0	260					0	11,320
02.14			0	260					0	11,320
02.15			0	260					0	11,320
02.16			0	260					0	11,320
02.17			0	260					0	11,320
02.18			0	260					0	11,320
02.19			0	260					0	11,320
02.20			0	260					0	11,320
02.21			0	260					0	11,320
02.22			0	260					0	11,320
02.23			0	260					0	11,320
02.24			0	260					0	11,320
02.25			0	260					0	11,320
02.26			0	260					0	11,320
02.27			0	260					0	11,320
02.28			0	260					0	11,320
02.29			0	260					0	11,320
			0	260					0	11,320
			0	260					0	11,320
합계	0	0	0		0	0	0	364	364

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					44,607			41,608
02.01		442	1,295	1,737	42,870		1,134	40,474
02.02		598	1,386	1,984	40,886		1,140	39,334
02.03				0	40,886			39,334
02.04				0	40,886			39,334
02.05				0	40,886			39,334
02.06				0	40,886			39,334
02.07				0	40,886			39,334
02.08				0	40,886			39,334
02.09				0	40,886			39,334
02.10				0	40,886			39,334
02.11				0	40,886			39,334
02.12				0	40,886			39,334
02.13				0	40,886			39,334
02.14				0	40,886			39,334
02.15				0	40,886			39,334
02.16				0	40,886			39,334
02.17				0	40,886			39,334
02.18				0	40,886			39,334
02.19				0	40,886			39,334
02.20				0	40,886			39,334
02.21				0	40,886			39,334
02.22				0	40,886			39,334
02.23				0	40,886			39,334
02.24				0	40,886			39,334
02.25				0	40,886			39,334
02.26				0	40,886			39,334
02.27				0	40,886			39,334
02.28				0	40,886			39,334
02.29				0	40,886			39,334
				0	40,886			39,334
				0	40,886			39,334
합계	0	1,040	2,681	3,721		0	2,274