	도봉소방서
수신	서울특별시북부교육지원청교육장
(경유)
제목	건축허가(증축)협의 관련 보완 회신(서울숭미초등학교)

1. 학교시설지원과-560(2020.01.30.)호『소방협의(서울숭미초등학교 급식실 및 체육관 증축공사(수정))』     호와 관련입니다.

2. 건축허가(증축)에 따른 협의 관련서류를 검토한 바, 미비 서류에 대한 보완 회신을 통보하니      관련 서류를 2020년 2월 10일(월)까지 보완하여 주시기 바라며, 만약 관련서류가 기한내 보완     되지 아니한 때에는 반려됨을 알려 드립니다.

3. 보완내용

가. 건축허가(신축,증축,개축,용도변경) 신청서 미제출

나. 건축물의 단면도 및 주단면도 상세도(내장재료 명시) 미제출

- 건축도면 상 기존건물과 방화구획 시 도면 표기 요함

다. 창호도(소방관진입창 관련 위치 및 규격 등 기재요함) 미제출

라. 비상벨설비 위치조정 요함.  끝.

	도봉소방서장
담당자	고헌		예방팀장	전철		예방과장	02/04 조원호
협조자
시행	예방과-1210	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 도봉구 도봉로 666 도봉소방서 예방과	/
전화	02-6981-8052	/전송	02-6981-8140	/	buljabi21@seoul.go.kr	/	부분공개(6)