“화재 NO 안전 Want”
	노원소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	구급장비(6-7호 자동제세동기 3유도 심전도케이블)수리완료 보고

1. 관련근거

가. 상계119안전센터-5829(2019.12.12.)호 “구급장비(6-7호 자동제세동기 3유도 심전도케이블) 고장발생 알림”

나. 재난관리과-544(2020.01.30.)호 “구급장비(상계2소대 심장충격기) 수리계획 보고”

2. 상계119안전센터에서 운용중인 구급장비(6-7호 자동제세동기 3유도 심전도케이블) 수리가 완료되어 아래와 같이 보고드립니다.

가. 완료일자 : 2020. 02. 04.(화)

나. 고장내용 : 케이블 노후로 인한 연결부위 파손

다. 업 체 명 : ****************************

붙임 : 구급장비(6-7호 자동제세동기 3유도 심전도케이블) 수리완료사진 1부.  끝.

	상계119안전센터장
수신자	소방행정과장,재난관리과장
담당자	김충구		3팀장	박태열		119안전센터장	02/04 유용덕
협조자
시행	상계119안전센터-538	(		)	접수		(		)
우	01803	노원구 노원로26길 111 상계119안전센터	/
전화	6981-6969	/전송	975-0616	/		/	부분공개(6)