문서번호	총무과-1388
결재일자	2020.2.5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	총무과장	경영지원부장		서울시립미술관장
이진섭	김기용	김윤규		02/05 백지숙
협 조
	교육훈련팀장		김승현
	주무관		김동범

서울시립미술관

2020년도 소방안전 관리계획

2020. 1

시립미술관

(총 무 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

서울시립미술관

2020년도 소방안전 관리계획

서울시립미술관의 화재 예방과 경계 또는 진압을 통해 화재로부터 인명과 재산을 적극적으로 보호할 수 있도록 하기 위함.

1		관련근거

□ 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제20조
(특정소방 대상물의 소방안전 관리)

□ 공공기관의 소방안전관리에 관한 규정 제4조(기관장의 책임)

2		소방시설 현황

□ 소화설비

종류	소 화 기				이너젠 소화가스 (18kg)	옥 내 소화전	소 화 저수조	소화펌프
	ABC분말 (3.3~1.5kg)	CO2 (2.3~4.6kg)	하론 (3kg)	확산				주펌프	보조펌프
**	****	***	***	**	****	****	***	**	**
*******	***	***	**		****	****	*** ********	** ******	** *******
******	**		***	**	*	***	*** *******	** *******	** *******
****** ****	***	**	**	**	*	*	*	*	*
************	***	*	*	*	*	***	*** *********	** *********** ********	** *******
********	***	*	*	*	*	*	*	*	*
******	**	*	*	*	*	*	*	*	*

□ 경보 설비(자동화재 탐지설비)

종류	수 신 기	회로수	감지기	화재속보기
**	***	*****	****
*******	***	****	****	*
*****	***	***	***	*
***********	***	***	***	*
************	***	****	***	**
********	***	*	***	*
******	*	*	*	*

□ 피난설비

종류	피난유도등	통로유도등	비상조명등
**	****	***	******
**	***	***	******
*****	***	*	***
***********	***	**	*
************	***	*	***
********	**	**	*
******	*	*	*

3		세부시행 계획

□ 소방훈련 및 교육 실시

○ 일  시 : 연중 2회 실시(5월, 11월)   (교육시간 회당 2시간 인정)

○ 대  상 : 미술관 전 직원

※ 세부사항 별첨 소방계획서 참조

□ 자위소방대 편성(북서울미술관 별도 구성)

○ 자위소방대 운영 : 4개반(통보연락반, 소화반, 피난유도반, 응급구조반)

○ 대    상 : **************************************

※ 세부사항 별첨 소방계획서 참조

□ 소방 월간 안전관리업무대행 용역 실시

○ 목    적

- 소방분야 직원 부재로 전문성이 결여되어 전문 소방시설 관리업자에게 소방업무를 대행하게 하여 미술관 소방안전관리 업무에 만전을 기하고자 함.

○ 필 요 성

- 소방시설 점검에 있어서 기술사 등 기술자를 보유한 전문 점검업체를 통해 소방시설 기능과 성능에 대한 진단으로 미술관 화재안전 기준에 적정성 유지

※ 화재예방, 소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률 제20조(특정소방대상물의 소방안전관리)

○ 소방안전관리업무대행 용역 시행

- 용역기간 : 2020. 1월 ~ 2020.12월 (12개월)

- 업무범위 : 소방․피난․소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 사항

- 점검방법 및 내용

‣ 월1회 이상 실시

‣ 소방시설에 대한 소방법 등 관련 법규상의 적정여부 검토

‣ 점검 후 소방시설 보수 및 교체에 대한 자문 및 관련자료 제공

- ***************

□ 종합정밀점검 및 작동기능점검 실시

○ 점검개요

- 대    상 : 서울시립미술관 소방시설물

- 점검회수 : 연중 1회 실시

‣ 종합점검 2020년 2~3월 중, 작동기능점검 2020년 8~9월

- 점 검 자 : 소방관서, 한국소방안전협회, 소방시설관리업자

○ 점검내용

- 소방시설 등의 임의적으로 조작으로 화재안전기준에 적합한지 여부

- 설비별 주요 구성부품의 구조 기준이 화재안전기준에 적합한지 여부

- 감지기 연동시험

○ ***************

○ 계약방법 : 수의계약

********************************************

□ 암막전시장내 피난구유도등 설치 개선

○ 암막 등 영상전시장 어두워야 할 필요가 있는 장소의 피난구유도등은
3선식 배선 방식 적용

4		향후계획

□ 본 관리계획에 의거 서울시립미술관 소방시설 유지관리 철저

붙 임  1. 소방계획서 1부.

2. 소방시설 현황 1부.

3. 암막전시장내 피난구유도등 설치개선 계획 1부.  끝