		서부수도사업소
CU********5*******A08***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	포장도로 굴착복구 관련 민원 처리

1. 포장도로 굴착복구 관련 민원을 아래와 같이 처리하고자 합니다.

굴착 위치	**********	굴착 일시	2019.12.02.
민원인 성명	***	연락처	*************
민원내용	상수도 공사 후 도로 아스콘작업 마무리가 안되어 사고날뻔했음 조속한 처리 요청
조사 내용	지하식 소화전 굴착 후 표층 포장 누락 확인
조치 결과	다음주 중으로 표증 복구 완료 예정

끝.

주무관							박새롬				시설운영팀장					김용만					시설관리과장					02/05 김홍준
협조자
시행			시설관리과-2316										(						)		접수												(						)
우	03635					서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동)																/			http://water.seoul.go.kr
전화		3146-3695							/전송			3146-3739					/														/	부분공개(6)