문서번호	교육지원과-1530
결재일자	2020.2.5.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
담당자	시설운영팀장	교육지원과장
유명규	윤기응	02/05 김장군

2020년 소방학교 청사 소방시설 종합정밀점검 실시 계획

2020.  2.

서울소방학교

(교육지원과)

2020년 청사 소방시설 종합정밀점검 실시 계획

소방안전관리법 및 방화관리규정에 따라 청사 소방 종합정밀점검을 실시하여 화재로부터 인명과 재산을 보호하고, 화재예방 및 시설물 안전관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		실시개요

□ 법적근거

○ 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제25조

○ 공공기관의 방화관리에 관한 규정 15조(소방점검)

- 연면적 1천㎡ 이상으로 옥내소화전설비 또는 자동화재탐지설비가 설치된

공공기관은 연1회 이상 종합정밀점검 실시

□ 점검대상

○ 소방학교(특수구조단포함) 소방시설 전체

- 연면적 48,950㎡, 건축면적 30,543㎡

Ⅱ		점검계획

□ 점검일정 : ’20. 2. 6. ~ 2. 7. (2일)

□ 점검사항

○ 소화설비, 경보설비, 피난설비 등 청사 내 소방시설

□ 점검방법

○ 소방시설 적정설치 여부 및 작동상태 정밀진단 체크

- 옥내소화전설비, 자동화재탐지설비, 비상방송설비, 소화활동설비, 소화용수 등

□ 점검업체 및 점검수수료 지출

○ 점검업체 : ㈜한양소방

○ 지출방법 : 신용카드 결제 후 계좌입금

○ 소요예산 : 2,400천원

○ 예산과목 : 소방학교 청사 및 시설장비 유지관리, 공공운영비

붙임  1. 산출기초조사서 1부.

2. 사업자등록증 1부.

3. 과업지시서 1부.

4. 견적서 2부.  끝.