구급장비 고장발생보고서(플루건)
문서번호	북가좌119안전센터-434	결재	★담당자	3팀장	119안전센터장
등록일자
			김진세	代고인수	02/05 정상희
수 신	재난관리과장
접수번호

장비명(건명)	플루건	관리부서	북가좌119안전센터
고 장 일 시	2020.02.04.(화) 09:00시경	장 소	차고 내(구급차 소독 중)
조 치 사 항	○ 플루건 수리입고
원인 및 상태	○ 플루건 소독액 분사 불능
담당자 의견	○ 소독액 분사기 수리 필요
그 밖의 사 항	○ 품명: 플루건(FLUGUN) ○ 제조사: 휴온케어(1544-3116)
	이하여백
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2020년 02월 05일 담당자 직급 지방소방교 성명 김진세 서대문소방서장 귀하

	북가좌119안전센터장