고압가스 수불부 취수장(02.04)

결재	주무관	정수과장
	채민수	02/05 최종인

일자	액체염소 사용량(kg)		물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질), 성분(염소:99.93%)
			납 품 업 체 홍인화학(주)	․ 주소 : **************** ․ 대표이사 : ***, 연락처 : **************
	자 양 취 수 장
	입고량	구의사용량	뚝도사용량		사용량합계	재고량
이월량						21,371
02.01		568	565		1,133	20,238
02.02		580	550		1,130	19,108
02.03		482	504		986	18,122
02.04		457	493		950	17,172
02.05					0	17,172
02.06					0	17,172
02.07					0	17,172
02.08					0	17,172
02.09					0	17,172
02.10					0	17,172
02.11					0	17,172
02.12					0	17,172
02.13					0	17,172
02.14					0	17,172
02.15					0	17,172
02.16					0	17,172
02.17					0	17,172
02.18					0	17,172
02.19					0	17,172
02.20					0	17,172
02.21					0	17,172
02.22					0	17,172
02.23					0	17,172
02.24					0	17,172
02.25					0	17,172
02.26					0	17,172
02.27					0	17,172
02.28					0	17,172
02.29					0	17,172
					0	17,172
					0	17,172
합계	0	2,087	2,112		4,199