	성동소방서
수신	예방과장
(경유)
제목	1월 보이는 소화기 점검단 활동결과 제출(현장대응단)

1. 관련근거

가. 예방과-2824(2017.9.19.)호 「2017년 보이는 소화기 점검단 운영계획 알림」

나. 예방과-14833(2018.12.10.)호 「보이는 소화기 점검단 활동내역 제출 안내」

2. 현장대응단 『보이는 소화기』 점검 결과를 다음과 같이 제출합니다.

가. 대    상 : 87개

나. 결    과 : 양호 79개, 불량 등 8개

다. 불량내용

연 번	대 상	점검결과
1	사근동 2길 9	소화기 없음
2	독서당로 63길 31-7	소화기 보관 케이스가 낡아 교체 필요
3	독서당로 59나길 35
4	독서당로 59나길 28
5	독서당로 59나길 7
6	왕심리로 13나길 24	소화기 없음
7	왕십리로 13가길 13	소화기 지시압력계 불량
8	왕십리로 13길 7	공사장 칸막이로 인한 소화기 점검 불가

붙임  1. 보이는 소화기 관리자 명단 1부.

2. 소방활동기록부(1월) 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	황지영		진압3대장	허은		지휘3팀장	代최정환		현장대응단장	02/05 김창섭
협조자
시행	현장대응단-886	(		)	접수		(		)
우	04765	서울특별시 성동구 살곶이길 331 성동소방서 1층 현장대응단 (행당동)	/
전화	02-2622-1744	/전송	02-2622-1749	/	suppose1@seoul.go.kr	/	부분공개(6)