“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
		서대문소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	다중이용업소 비상구 추락방지 시설 설치 현지확인(2차) 계획

1. 市예방과-1906(2020.1.21.)호「다중이용업소 비상구 추락방지 시설 설치 추진결과 알림」와 관련입니다.

2. 서대문소방서의 다중이용업소 중 비상구 추락방지설비 자진설치 미확인 대상에 대한 2차 현지확인을 다음과 같이 시행합니다.

가. 기  간:‘20.2.17.(월) ~ 2.21.(금)

나. 대  상: ***** 등 7개소

다. 조사조: 검사지도팀장, 검사지도서무

라. 내  용: 비상구추락방지스티커, 문열림경보벨, 추락방지 쇠사슬 등 3종 확인

3. 행정사항

가. 미비한 다중이용업소에 대하여 의법조치(과태료 부과 등)

나. 붙임서식 작성 후 본부 보고(2.28 한)

붙임  비상구 추락방지 현황 점검 대상(2차) 1부.  끝.

담당자							우재경			검사지도팀장					代류혜정					예방과장					02/06 계광옥
협조자
시행			예방과-1556									(						)		접수											(						)
우	03720					서울특별시 서대문구 연희로 182 (연희동)															/			https://fire.seoul.go.kr/seodaemun/main/main.do
전화		02-6981-5481						/전송			02-6981-5477					/	dnworud1@seoul.go.kr												/	부분공개(6)