문서번호	급수운영과-1254
결재일자	2020.2.6.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	급수부장
진효정		성기선	02/06 代송헌영
협조

'20. 1월 아리수통합정보시스템 유지보수 수행결과 보고

2020. 1.

상수도사업본부 급수운영과

'20.1월 아리수통합정보시스템 유지보수 수행결과 보고

'20년 1월 아리수통합정보시스템(HW․SW) 및 부대장비에 대해 유지보수 점검을 수행하고, 그 결과를 보고 드림.

Ⅰ	추진근거

□ 2020년 아리수통합정보시스템 유지보수 추진 계획

(급수운영과-9186호, 2019.10.15.)

Ⅱ	사업개요

□ 사 업 명 : 2020년 아리수통합정보시스템 유지보수(1차수)

□ 사업기간 : 2020. 1. 1. ~ 12. 31.(12개월)

***************************************

************************************************************************************

***********************************************4

********************

*************************

□ 주요 사업내용

◦ 예방점검, 정기․수시점검을 수행하여 유지보수 품목의 효율적 운영관리

◦ 장애에 대비한 대체장비, 부품 및 백업 등에 대비하여 불시의 장애에도 신속한 복구체계 수립으로 서비스 중단시간 최소화

◦ 시스템 연계 시 기술지원, 정보보안 취약점 개선 및 시스템 개선사항 제안

◦ 사용자 요구사항 반영, 프로세스 개선 및 적기(適期)의 프로그램 업데이트를 통한 최적의 시스템 상태 유지

Ⅲ	추진내역

□ 점검기간 : 2020. 1. 1. ~ 1. 31.

□ 점검대상 : 유지보수 범위 내 해당 품목

'20. 1월
점검 및 조치 내용	▣ 응용시스템
	◦ 수운영정보/생산․공급관리시스템 ********************************************** ********************************************************************************** ********************************************************* ◦ 원격감시시스템 ****************************************** ****************************************************************** **************************************************** ******************************* ************************************************** ********************************************************************************************** ◦ 영상감시시스템 ****************************** *************************************************************************** *******************************************************
	▣ 서버, 네트워크, 보안장비
	◦ 주전산서버 ******************************************* ****************************************************************** ******************************************************** ************************************* ◦ 로컬서버(LCGS) 및 워크스테이션 ******************************************* ******************************************************************************* ***************************************** ◦ 네트워크, 보안장비, 백신프로그램 등 : 바이러스백신 업데이트 완료(1/20) ****************************************** ************************************************************************************** ******************************************** ******************************************* - 사업소 월간점검 및 바이러스백신프로그램 업데이트 수행(1/10~1/17) ‣ 대상기관 : 15개소(수도사업소 8, 정수센터 6, 강북취수장) ‣ 주요내용 : CPU, 메모리 등 로컬서버 동작상태 점검, 로컬서버 백신프로그램 수동 업데이트
	▣ 부대설비 및 기타 특이사항
	◦ 중앙감시반 - DLP 큐브 화면(18대) 밝기, 색상 균일화 작업(1/21) □ DLP 접속 영상표출 및 연동제어시스템 정상 확인 □ Wall서버, MCU서버 바이러스 백신 업데이트 - '20년 유지보수 담당자 변경에 따른 중앙감시반 사용방법 교육 실시 ◦ UPS, 플로터, 냉난방기 점검 - '20.1월 무정전전원장치(UPS) 및 냉난방기 운영 특이사항 없음 : 정상동작 확인 ◦ 2020년 아리수통합정보시스템 유지보수 사업 착수 - 2020년 아리수통합정보시스템 유지보수 착수보고회 개최 ‣ 개최일시 : '20. 1. 21.(화) 14:00 ~ 15:00 ‣ 개최장소 : 본부 1층 아리수통합정보센터 회의실 ‣ 착수보고회 개최 완료 후 용역직원 대상 보안교육 실시 - 2020년 유지보수 개시에 따라 주간․월간점검표 변경 및 인수인계 진행 ‣ 주요내용 : 2020년 신규 유지보수 개시에 따라 유지보수 대상 수량 변경으로 주간․월간점검표 정비 및 상주인력 인수인계 진행 ‣ 대상 수량 변경 : 198식('19년) → 185식('20년)
향후 계획	◦ 유지관리 용역 월별 과업요청서 시행 : '20. 2월 - 불용대상(미사용) 네트워크 장비(라우터) 회수 조치 - 본부 GPS 시간동기화 장비 설치 사전 조사 - 통합정보센터 시스템 매뉴얼 정비

□ 주요 점검결과(특이사항)

□ 항목별 점검내역

구분/품목			점검항목	결과	점검기간	작업자
** ***	********	***** *******	****** **************************************** *********************************** ********************************** ************************************ ****************************************** ******* ************************************* ************************************** ************************************************** ******* *********************** ***************************** ************************************	**	****************	***
		****	********************************* ***********************	**	****************	***
			*****************************************	**
		*****	*********************	**
		*********** ****	*********************	**	****************	**** ***
		************* *****	************************************	**	*********	***
	**** ****		********************************** ******************************** ************************ ********************************	**	********	***
	**********		**************************** **********************************	**	*********	***
** ****	******* ****************************** **********		***************************** ****************************************** ***********	**	****************	***
	** ** ***	********	***********************************************************	**
		************	**********************	**
		********	***********************************************************	**
		***************	***********************************************************	**
		******* **	***********************************************************	**
		***	*********************************************************** ********************************************	**
	******* **	**********	************************************************************************** ********************************************************************************************	**	*********	***
	**** ***	*******	**********************	**	*********	***
		**********	****************************	**
		**********	**************************************	**	*********	***
	********	******	**************************************************************** ************************* ************************* **************************	**	****************	**** ***
		***********	**************************************	**
		****	******************************	**
	***** ***	************	*********************************************************** **********************************	**	*********	***
		*******************	**************************************************	**
		********	***************************************************	**
		**************	*********************************************	**
		***** ******	**********************************************	**
	******	*******	*******************	**	*********	***

붙임 : 1. '20.1월 정기점검보고서 및 월별 지원 내역  각1부.

2. 상주 용역직원 출근기록부(1월)                1부.  끝.