문서번호	도로보수과-716
결재일자	2020.2.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관		도로보수과장		남부도로사업소장
김순한		한수영		02/06 변봉섭
협 조
	주무관				정철식
	주무관				박종헌
	주무관				조재민
	주무관				김현오
	주무관				최인영

도로 물고임 전수조사 및 정비계획

2020. 2.

남부도로사업소

(도로보수과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	■	□

도로 물고임 전수조사 및 정비계획

우리 사업소에서 유지관리중인 도로의 평탄성 불량에 따른 물고임에 대하여 전수 조사 및 우기 전에 정비하여 시민 불편 해소 및 안전사고를 미연에 방지하고 쾌적한 도로환경 조성에 최선을 다하고자 함.

Ⅰ		추진근거 및 현황

추진근거 : 도로 물고임 발생구간 전수조사 협조 요청

도로관리과-2114(20.2.4)

도로현황 : 5개구 48개노선(연장 154.84㎞, 면적 5.15㎢)

Ⅱ		도로 점검 세부 계획

점검기간 : 2020. 2. 10. ~ 3.20. (6주간)

점검대상 및 점검자

구 분	노선수	연 장(㎞)	점검자	비고
계	48	154.84
영등포구(일부)	7	21.90	김순한
관 악 구	10	33.28	김현오
동 작 구	11	35.21	조재민
금 천 구	8	18.56	정철식
서초구(일부)	12	45.89	박종헌,최인영

※ 중앙버스전용차로(25.8km) : 강남대로(4.8km), 시흥대로․여의대방로(9.3km),

노량진로(2.8km), 신반포로(3.5km), 동작대로(5.4km)

점검방법: 기존‘도로순찰계획’과 병행하여 차량이용 점검

Ⅲ		중점 점검사항

주요점검사항

□ 도로소파(포트홀), 맨홀 주변 파손 등으로 인한 물고임

□ 소성변형, 거북등 균열 등에 따른 물고임

□ 버스정류장 주변 도로 물고임(중앙버스차로 포함)

- 도로·승강장 침하, 구배, 측구 파손, 주변 배수시설 등 점검

□ 도로 침하 및 함몰에 의한 물고임

- 하수도 파손, 상수도 누수, 각종 기반시설 파손여부 등

Ⅳ		조치 계획

경미한 사항은 즉시 기동반 응급 보수

소성변형, 함몰 등 예산이 수반되는 사항은 해당분야 연간계약 업체로 하여금 보수

타 기관(부서) 관리시설인 경우 이관 조치

Ⅴ		행정사항

2020.4.1. 물고임 전수조사 결과 도로관리과 제출

붙 임 1. 물고임 조사 결과 1부.

2. 조사사진 양식  1부. 끝.