문서번호	예방과-2800
결재일자	2020.2.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		가스위험물안전팀장	예방과장
이은준		이은규	02/03 김시철
협조

2020년 설 연휴 대비 가스시설 안전점검 결과보고

2020. 2.

2020년 설 연휴 대비 가스시설 안전점검 결과보고

설 연휴 대비 시민들이 많이 이용하는 다중이용시설 및 가스공급시설에 대한 가스안전점검 결과를 아래와 같이 보고함.

Ⅰ		점검개요

□ 점검기간: 2020. 1. 2. ~ 1. 17.

□ 점검대상: 다중이용시설 및 가스공급시설(LPG․CNG충전소, 정압기)

□ 점검방법

❍ 다중이용시설: 자치구 주관 소방서, 한국가스안전공사 합동점검

❍ 가스공급시설: 시설 안전관리자 자율점검

□ 점검내용

❍ 가스시설 적정 유지관리 및 안전장치 작동 여부

❍ 화재발생 위해요인 방치여부

❍ 안전관리자 정위치 근무 등

Ⅱ		점검결과

□ 다중이용시설: 546개소 중 476개소(87%) 실시

※ 개선명령 중 1개소 가스공급중지(개선명령 및 개선중으로 포함)              (단위: 개소, 건)

구분	점검시설	점검결과		위반 건수	조치내용		조치결과
		적합	부적합		현장시정	개선명령	개선완료	개선중
계	476	436	40	55	29	26	34	21
대형점포	104	95	9	14	12	2	12	2
백화점	21	20	1	2	1	1	2
관광호텔	102	91	11	13	6	7	8	5
종합병원	50	50
재래시장	128	115	13	18	3	15	4	14
기타	71	65	6	8	7	1	8

※ 주요위반내용 : 금속배관 일부 미설치(LP가스), 가스배관 마감조치 불량(도시가스), 호스T사용(LP가스) 가스누출경보기 고장(도시가스)매설배관 방식 부적정(도시가스) 등

□ 가스공급시설 자율점검 결과

❍ LPG․CNG충전소․바이오가스제조소: 111개소 중 109개소(98%) 실시

※ 미검 2개소: 사업휴지(CNG충전소 1, 바이오가스제조소 1)        (단위: 개소)

구분	점검시설	점검결과
		적합	부적합(시설개선)
계	109	109	0
LPG 충전소	78	78	0
CNG 충전소	30	30	0
바이오가스제조소	1	1	0

❍ 도시가스 정압기: 989개소(100%) 실시

(단위: 개소)

구분		점검시설	점검결과
			적합	부적합(시설개선)
계		989	988	1(1)
정압기	지구	16	16	0
	지역	973	972	1(1)

※ 주요개선내용 : 정압기실 도색불량

□ 점검결과 종합

❍ 다중이용시설: 546개소 중 476개소(87%) 실시

- 양호:436개소 / 부적합 40개소 55지점

❍ 가스공급시설: 1,098개소(100%) 실시

- 양호: 1,097개소 / 부적합 1개소 1지점

❍ 조치내역: 현장시정 30건, 개선명령 26건(21건 개선중, 가스공급중지 1건 포함)

Ⅲ		행정사항

❍ 다중이용시설 미개선시설 21건(가스공급중지 1건 포함)은 개선완료시까지 자치구 특별관리토록 조치

붙임 1. 설 연휴 대비 점검결과(자치구) 1부.

2. 설 여휴 대비 점검결과(도시가스사) 1부.  끝.