“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	빗물펌프장 내진성능검사 및 내진성능 확보

1. 서울시 하천관리과-12723(2018. 9. 5)호와 관련입니다.

2. 지진.화산재해법 제14조 제1항, 시행령 제10조 제1항 1호에 의거 내진설계기준이 강화됨에 따라 빗물펌프장 건축물에 대하여 내진성능이 확보될 수 있도록 각 자치구에서는 아래의 기준을 준수하여 2022년까지 빗물펌프장의 내진성능을 갖출 수 있도록 하여 주시기 바랍니다.

가. 내진성능검사 결과 내진성능이 확보되지 아니한 경우(보강필요)

- 내진보강공사를 실시(연내 시행)

나. 내진성능검사를 받지 아니한 경우

- 내진성능검사 실시(연내 또는 최근 실시하는 정밀점검 또는 정밀안전진단 용역에 반영)

- 내진성능검사 결과 내진성능이 확보되지 아니한 경우 2022년까지 내진보강공사 완료

다. 내진설계 대상(건축법 제32조 제2항 관련)

1) 층수가 2층 이상이 건축물

2) 연면적이 200제곱미터 이상인 건축물(창고 제외)

3) 기타 건축법 참고.   끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서구1-25(치수과)
주무관	박상규		치수설비팀장	이문주		하천관리과장	02/07 한유석
협조자
시행	하천관리과-1881	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 서소문별관8층(하천관리과)	/	http://www.seoul.go.kr
전화		/전송		/		/	대시민공개