투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건축부장
(경유)
제목	서울바이오허브 글로벌 협력동 건립 기본설계검토(조경분야) 의견 제출

1. 건축부-1516(2020.1.30.)호와 관련입니다.

2. 「서울바이오허브 글로벌 협력동 건립 설계용역」과 관련하여 기본설계도서를 검토하고 조경분야 의견을 아래와 같이 제출하오니 반영될 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.

■ 설계검토(조경분야) 의견

가. 현황사항

- 기존 연못이 지하터파기로 철거되면 본관 앞 잔디마당으로 이설 검토

- 현장내 수형이 양호한 청단풍 잔디마당으로 이식

- 기존 준공된 녹지공간 및 산책로 보완 식재(현장 재확인)

나. 식재계획

- 전체적으로 식재된 수목의 규격 상향(소나무, 둥근소나무 등)

- 융합마당 중심목은 이식목인 아닌 신규 수목으로 대체

- 산벚나무는 왕벚나무로 교체

다. 포장계획

- 융합마당 사고석 포장은 재료 분리로 인한 하자발생이 우려됨으로 타포장재로 재검토

- 디딤석 포장시 메지 부분은 몰탈 마감 적용.  끝.

	방재시설부장
주무관	박용도		조경시설과장	신용우		방재시설부장	02/07 박홍봉
협조자
시행	방재시설부-1779	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로8 프리미어플레이스빌딩 14층	/
전화	02-3708-8794	/전송	02-3708-8756	/	dydeh25@seoul.go.kr	/	부분공개(5)