문서번호	현장대응단-928
보존기간	년
결재일자	2020.2.7.
공개여부	부분공개(6)

담당자	지휘1팀장	현장대응단장	소방서장
조제진	곽정수	박양수	02/07 이창식

화재발생종합보고서

화재번호		2019–06-112
출동일시		2019. 06. 26.(수) 15:59 (완진 17:33)
발생장소		**************************
피해 내역	인명	없음
	재산	609,230천원(부동산 436,548, 동산 172,682천원)
화재원인		부주의(담뱃불) 추정
발화개요		후관 1층 필로티 주차장에 샌드위치패널로 구획된 재활용 분류장 적치물(쓰레기 등)에서 담뱃불 부주의로 추정되는 화재가 발생하여, 화염이 가연성 높은 필로티 구조 천장 SMC패널 및 단열재로 급속히 확산되며 주차장 전체와 드라이비트 외벽 등으로 연소 진행된 화재임.
※ 참고사항		서부경찰서 수사결과 회신에 따른 재작성(최종)

111