문서번호	토질재료시험과-80
결재일자	2020.2.7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	토질재료시험과장	품질시험소장
안규태	김상우	02/07 한휘진
협 조

-  2020년도 -

연간 유효성보장 계획

2020. 2.

연간 유효성보장 계획

품질절차서의 SQIO-QP-14(결과의 유효성 보장 절차서)계획에 따라 KOLAS 인증 시험종목에 대하여 직원간 비교숙련도 시험을 실시하여 시험자(요원)의 업무능력 검증과 신뢰성을 확보코자 함 .

□ 관련근거

○ 품질절차서 SQIO-QP-14(결과의 유효성 보장 절차서)

○ 품질지도과-110호(2020. 1. 22.)

□ 추진개요

○ 기    간 : 2020. 3월 ~ 11월(장소 : 재료시험실 및 토질시험실)

○ 참가대상 : 토질재료시험과 실무자

- 재료분야 : 문상묵, 이강주, 최기남, 안규태

- 토질분야 : 오화철, 오재련, 이용규, 안규태

○ 시험항목 : 1.001 금속 및 관련제품 등 4개 분야

□ 세부계획

○ 시험방법 : 분야별 4명 참가(시편 3개/인)

○ 시편확보 : 시험연구비로 구매 및 기 확보된 시료 등 사용

○ 연간품질보증 계획

연번	분 야 / 시험항목	기 간	참 가 자	분 석 방 법	비 고
1	- 1.001 금속 및 관련제품 /금속재료 인장시험	3월～7월	문상묵, 이강주 최기남, 안규태	일원배치 분산분석법 (ANOVA), F검정	재료시험 분야
2	- 1.003 시멘트 및 관련제품 /콘크리트 공시체 압축시험	7월～11월	문상묵, 이강주 최기남, 안규태	일원배치 분산분석법 (ANOVA), F검정	재료시험 분야
3	- 1.006 토질 및 관련제품 /흙의 함수비 시험	3월～7월	오화철, 오재련 이용규, 안규태	일원배치 분산분석법 (ANOVA), F검정	토질시험 분야
4	- 1.016 건설 및 건자재/ 다져진 아스팔트 혼합물의 시료의 두께(높이) 측정	7월～11월	오화철, 오재련 이용규, 안규태	일원배치 분산분석법 (ANOVA), F검정	토질시험 분야

□ 숙련도 평가

○ 시험결과를 비교분석하여 “만족”여부 평가 실시

○ “불만족”시 원인분석 후 재시험 실시

□ 행정사항

○ 연간 유효성 보장 계획서를 품질지도과로 통보

붙임 – 연간 유효성 보장 계획서 1부(서식SQIO-QP-14-1).  끝.