“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	강북소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	비화재보 발생대상 관리방법 알림

1. 관련근거

가. 예방과-27568(2019.10.23.)호『비화재보 관리방법 및 감지기 선정을 위한 참고자료 안내(이첩)』

나. 2019년도 서울특별시의회 행정사무감사 결과보고서

다. 예방과-664(2020.01.16.)호 『비화재보 발생대상 관리방법 알림』

2. 잦은 비화재보(오작동) 발생 대상에 대한 관리방법을 아래와 같이 안내 하오니  업무에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

	<행정사무감사 지적사항>
감지기 및 경보기 오작동으로 인한 소방출동이 끊이지 않고 발생하여 소방력의 낭비 및 안전불감증을 초래하고 있는 상황에서 소방시설 비화재보에 대한 개선 방안을 강구하고 동일 장소에서 2회 이상 오작동 발생 시 소방시설 교체에 대한 권고 및 내용연수 도입에 대한 제도 개선 방안을 강구 할 것

3. 행정사항

가. 현장대응단 및 각 119안전센터는 비화재보 관리대장 작성 철저(분기별 취합계획)

나. 비화재보(오작동) 출동 시 관할 센터에서는 관계인에게 현장에서 안내문 교부 및 소방시설 교체에 대한 권고 실시.

붙  임 1. 93.비화재보 관리대장 1부.

2. 안내문 1부.  끝.

	예방과장
수신자	현장대응단장,우이119안전센터장,미아119안전센터장,삼각산119안전센터장
담당자	박남진		검사지도팀장	代문종훈		예방과장	02/07 김송삼
협조자
시행	예방과-1590	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 911	/	http://fire.seoul.go.kr/gang-buk
전화	6946-0115	/전송	02-6946-0183	/		/	대시민공개