물품매입(소모품·비품)요구서

주무관		주무관	시설과장			아래와 같이 매입( ○ ) 하고자 합니다. (부서전화번호 : 02-500-7421)
백강석		조대복	02/07 양희상
협 조	주무관			총무과장
	권순철			유연호

건 명 :				해양관 돌고래이야기관 조성 관급자재(EHP, 천정형복사난방) 추가구매														시 행		시설과-962				(					)
조직	서울대공원		정책사업		공원이용시민만족도향상	단위사업		동물사 관리기능 및 야생동물 종보전	세부사업		생태적 동물사 조성 및 전시환경개선		편성목		시설비 및 부대비	통계목	시설비	접 수						(					)
																		수신자		내부결재
물품(매입)명세
물품분류 번 호		품 명					규 격			단위명칭		수량		단가		소요경비 추 정 액		용 도	에너지 효율등급			녹색제품				중소기업 제 품		장애인 생산품
																			유무		등급	유무	구입 여부			여부	구입 여부	유무		구입 여부
EHP 설치공사
22861586		전기히트펌프 (실외기)					16KW/18KW (냉방/닌빙)			대		1		*********		*********		돌고래 이야기 관조성 공사	유		1	유	○			×	×	무		×
23478166		히트펌프용실내기 (1방향카세트)					4KW/4.5KW (냉방/난방)			대		1		*******		*******			유		1	유	○			×	×	무		×
23478376		히트펌프용실내기 (4방향카세트)					13KW/14.5KW (냉방/난방)			대		1		*******		*******			유		1	유	○			×	×	무		×
23410961		유선룸컨트롤러								개		2		******		******
20469354		Y분기관								개		1		******		******
21567236		멀티1식					기본설치			대		2		*******		*********
10061680		냉매배관및설치					12.7φ			m		45		*****		*******
10061682		냉매배관및설치					15.88φ			m		28		*****		*******
22723642		실내외기간 통신선 및 CD관설치								m		52		*****		*******
10061686		전선및전선관설치					룸설치전용선, 커버제외			m		20		*****		*******
10061688		전선및전선관설치					중앙설치전용선, 커버제외			m		126		*****		*******
20373322		PVC					PVC드레인관설치 32mm			m		19		*****		*******
20912089		배관커버 트레이					노출배관커버트레이			조		1		******		******
22271362		싱글실외기받침대					SI-LF145			조		1		******		******
21654963		크레인					25톤			대		1		*******		*******
조달수수료		0.54%								식		1		******		******

물품(매입)명세
물품분류 번 호	품 명	규 격	단위명칭	수량	단가	소요경비 추 정 액	용 도	에너지 효율등급		녹색제품		중소기업 제 품		장애인 생산품
								유무	등급	유무	구입 여부	여부	구입 여부	유무	구입 여부
소계						*********
2. 천정형복사난방 설치공사
23093422	스토브	598*598*20 432W	개	2	*******	*******
23093420	스토브	598*1198*20 800W	개	2	*******	*******
23093418	스토브	598*1798*20 1150W	개	2	*******	*******
조달수수료	0.54%		식	1	******	******
소계			식	1		*********
합계			식	1		*********
위 물품을 2020. 4. 15일 이내 납품( ○ )하도록 하여 주시기 바랍니다.

서울대공원 (분임) 재무관 귀하

주 : 1. 이 서식은 별도 품의를 생략하고 전결규정에 따라 결재권자의 결심을

받아 사용한다.

2. 1부만 작성하여 재무과에 제출한다.