＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	중부수도사업소
수신	성북구청장(도시계획과장)
(경유)
제목	개발행위(토지형질변경) 허가신청에 따른 급수협의 회신(정릉동 800-43호 외 2필지)

1. 성북구청 도시계획과-839호(2020.02.06.) 관련입니다.

2. 성북구 정릉동 ************* 개발행위(토지형질변경) 허가신청에 따른 급수협의 요청에 대하여 우리사업소 소관사항을 다음과 같이 회신합니다.

-  다  음  -

가. 대 지 위 치 : 성북구 정릉동 *************

나. 신  청  인 : ******** 대표 ***

다. 지 역 지 구 : 제2종일반주거지역

라. 협의 의견

주소	구경	급수여부	급수방식
정릉동 ******* 외 2필지	Ø40㎜(가정용)	급수가능	직결급수

마. (붙임) 급수협의조건 이행시 급수가능

붙임 : 급수협의 조건 1부.  끝.

	중부수도사업소장
주무관	이승환		시설안전팀장	유세종		시설관리과장	02/07 허준행
협조자
시행	시설관리과-2811	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88 (장충동2가)	/
전화	3146-2205	/전송	3146-2239	/	leesh79@seoul.go.kr	/	부분공개(6)