＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	암사아리수정수센터
수신자	서울특별시상수도사업본부장(기전설비과장)
(경유)
제 목	전력사용 및 생산량 현황보고(2020년 1월분)

1. 우리 센터의 2020년 1월분 전력사용 및 수돗물 생산량 현황을 아래와 같이 보고합니다.

가. 전력사용 및 생산량 현황

구 분	암사아리수정수센터				증 ․ 감 원인 분석
	동력비 (원)	전력사용량 (Kwh)	생산량 (㎥)	톤당 전력 사 용 량 (Kwh/㎥)
'19.1월	1,312,566,120	10,591,101	32,261,100	0.328	○ 전년 동월대비 수돗물 총생산량은 약 280만톤 감소하였고, 계통별 송수량은 노량진라인은 25만톤 감소, 우면산라인은 238만톤 감소, 방배(1, 2)은 17만톤 감소하였음 ○ 1월최대전력수요는 15,221㎾ ○ 동력비는 8.84% 감소하였고 전력사용량은 7% 감소하였음. ○ 톤당 전력사용량은 1.83% 증가하였음
'20.1월	1,196,481,450	9,849,712	29,455,000	0.334
증 ․ 감	-116,084,670	-741,389	-2,806,100	0.006
	-8.84	-7.00	-8.70	1.83

붙임 : 1. 2020년 전력사용량 및 생산량 현황 1부.

2. 시간대별전력사용량 현황 1부.  끝.

	암사아리수정수센터소장
주무관	신대중		정수시설과장	양영민		암사아리수정수센터소장	02/10 이철범
협조자	주무관	김희수		정수과장	유준수
시행	정수시설과-1638	(		)	접수		(		)
우	05205	서울특별시 강동구 아리수로 131 암사아리수정수센터 (암사동)	/
전화	02-3146-5774	/전송	02-3146-5707	/	ninjagubooki@seoul.go.kr	/	대시민공개