문서번호	여의도공원관리사무소-268
결재일자	2020.2.11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		원장	여의도공원관리사무소장
고우용		유재원	02/11 나경민
협조

‘이야기관’건물 벽체 노후 목재사이딩 보수정비 완료 보고

2020. 2.

서부공원녹지사업소

(선유도공원)

‘이야기관’ 건물 벽체 노후 목재사이딩 보수정비 완료 보고

‘이야기관’ 건물의 노후 외부 벽체 마감재 목재사이딩 이탈방지 및 방부도료 등 정비를 시행하고 보고 드림.

□ 정비 근거

○ 여의도공원관리사무소-147(2020.1.28.)호 ‘이야기관 건물 벽체 노후 목재사이딩 보수 정비계획’

□ 정비 개요

○ 정비대상 : 선유도공원 내 이야기관(외부마감 적삼목)

○ 정비내용 : 노후 목재사이딩 이탈방지 및 방부도료 등

○ 정비규모 : 목재 사이딩 500㎡

− 목재(하드우드, 110×3,000×20) 부분 보수(70개)

− 오일스테인(17L) 3회 도장(20통)

○ 정비기간 : 2020. 2. 3. ~ 2. 11.

○ 소요예산 : ********

○ 정비업체 : *********************************

○ 지급방법 : 일상경비 지출

□ 보고자 의견

○ 목재 사이딩 재정비 및 방부도료 등 정비 완료에 따라 대금을 지급하고자 함

붙임  1. 정비 사진  1부

2. 산출기초 조사서 및 견적서  각 1부.  끝.