문서번호	기전과-1258
결재일자	2020.2.11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
이성도		02/11 代김흥식
협조

『문래롯데캐슬 신축』

교통안전시설물(신호) 원인자부담공사 승인 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 02.

강서도사업소

(기전과)

『문래롯데캐슬 신축』

교통안전시설물(신호) 원인자부담공사 승인 검토보고

교통안전시설 원인자부담공사 승인요청 건에 대한 검토 보고임.

Ⅰ		관 련 근 거

교통관리과-26640(2019.10.22.)호

롯데문래기업형임대2020-13(2020.01.29.)호

대영전기감 GE20C-02-03(2020.02.04.)호

Ⅱ		공 사 개 요

공 사 명 : 문래롯데캐슬 신축공사 중 교통안전시설물(신호) 설치 공사

원 인 자 : 롯데건설㈜

공사기간 : 승인일 ~ 2020.05.31.

공사장소 : 영등포구 문래동6가 21 주변

공사개요 : 교통신호기(경보) 신설 및 이설(보)

구분	설계사	감리사	시공사	주요 설치내용
신호	㈜건영이앤씨	대영유비텍㈜	진우산전㈜	지주 신설 2본, 이설 3본 신호등(경보등) 신설 6조

관련업체 및 주요설치 내용

Ⅲ		검 토 내 용

일반사항

연번	구분	검 토 사 항	검토결과
1	일 반	규제 심의내용과 설계도서 내용 대조	적 정
2	일 반	설계, 시공, 감리업체 확인	적 정
3	설계사	전기설비의 설계업 등록업체 교통전문분야(교통기술사 보유)로 신고한 자	적 정
4	감리사	전력시설물의 감리업 등록 업체 건설부분의 교통전문분야로 신고한 자	적 정
5	시공사	전기공사업 등록 업체	적 정

Ⅳ		조 치 의 견

조건부로 승인하고자 함

- 승인조건 : 붙임의 승인조건 참조

Ⅴ		행 정 사 항

감리용역비 부과요청(교통운영과)

원인자 및 유관기관(업체) 승인 통보(감리용역비 납부 후)

붙임  1. 승인요청 및 감리사 검토의견서 1부.

2. 설계, 감리, 시공업체 확인 1부.

3. 설계내역서 및 설계도면 1부.

4. 공사위치도 1부.

5. 교통안전시설 설치공사 준수사항 및 조건사항 1부.  끝.