	영등포소방서
수신	영등포구청장(주택과장)
(경유)
제목	당산동역세권청년주택 신축공사 계획 변경신청에 따른 소방협의 회신(당산동2가 45-5)

1. 주택과-5132(2020.2.4.)호 「당산동 역세권 청년주택 신축공사 계획 변경신청에 따른 협의」와     관련입니다.

2. 귀 청에서 요구한 아래 건축물에 대한 건축허가 동의 요청에 대하여 소방시설 설계도면을     검토한 결과 다음 소방시설을 설치하는 조건으로 동의하오니 「화재예방, 소방시설 설치·유지     및 안전관리에 관한 법률」 제9조제1항, 동법 시행령 제15조에 의거 적합하게 설치토록     지도하여 주시기 바랍니다.

가. 건축물 현황

1) 건 물 명 : 당산동역세권청년주택

2) 건 축 주 : ****************

3) 위    치 : 영등포구 당산동2가 45-5

4) 규    모 : 지하6층/지상19층, 연면적 52,545.149㎡, 2개동, 496세대

5) 주 용 도 : 판매시설, 공동주택

6) 종    별 : 신축(제1회 설계변경)

나. 검토결과 : 붙임참조

다. 변경사항

- 지하6층 면적 감소(1,145.381㎡→999.238㎡)

- 기타 단위세대 평면변경 및 건폐율, 용적율 변경

3. 협조사항

가. 건축물의 안전을 위하여 진입도로의 협소 또는 과다한 조경시설로 인해 소방차(특수차)의         진입 등 소방활동에 지장이 없어야 하며, 각 소방시설의 세부 설치기준에 관한          사항은 소방시설공사 착공 및 완공 신고 시 현장을 방문하여 재확인할 수도 있습니다.

나. 피난계단, 방화구획 및 방화관련 시설 등은 건축법 관련규정에 따라 적합하게 설계,          시공 되도록 검토 바라며,

다. 급격한 연소확대 방지를 위한 방안으로 건축물의 외벽에 사용하는 마감재료는 방화에         지장이 없는 재료(준불연재 이상)를 사용하도록 안내 바랍니다.

라. 상기 건축물은 소방시설공사업법 제13조 및 제17조, 같은 법 시행령 제4조 및 제10조에         의거 소방시설공사 착공신고 및 감리자 지정 대상이오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

붙임  1. 건축허가 동의여부 통보서 1부.

2. 허가동의 안내문 1부.

3. 임시소방시설 설치 안내문 1부.  끝.

	영등포소방서장
담당자	정진현		예방팀장	이승재		예방과장	02/11 이은와
협조자
시행	예방과-3234	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197 (영등포동4가) 영등포소방서 3층 예방과	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	02)6981-7072	/전송	02)6981-7076	/	yemayo@seoul.go.kr	/	부분공개(6)