복명서(무학중학교 제외)

주무관	급수관리팀장	급수운영과장		결재
손종백	권기섭	02/10 송근호
협 조

문서번호 :	급수운영과-3620

성동구 행당동 322-1(무학중학교) 대형물탱크 청소대상에 대한 현장조사하고 확인한 결과 아래와 같이 대형물탱크를 청소대상에서 제외하고자 합니다.

건물명칭	무학중학교
건물현황	건물주	서울교육감	소재지	성동구 행당동 322-1
	관리인	민영해	전화번호	2292-9847	건축년도	’05.4.1
	건물용도	업무	세대수		건물층수	5/1층
	건물구조	철근콘크리트	수 압	6.0㎏/㎠
저수조 (물탱크 현황)	설치위치	개수(합계)	규모(용량)	물탱크 재질	설치위치	전동밸브
	지 하	1	40㎥	콘크리트	지하
구 분		조 사 내 용
직결급수 시행현황	현재 사용여부	사용중(직수전환)
	물탱크 철거여부	물탱크(콘크리트) 미철거하고 소방용수로만 사용
	배관 구조 변경	물탱크 입구 분리배관 밸브폐쇄 직수전환
	기 타
조사자 의견		현재 물탱크는 존치, 분리배관으로 직수연결 사용함

붙임  현황사진 1부.  끝.